2. Çift Kanallı 14-Bit Dijital-Analog Çıkış Modülü Teknik Şartnamesi

- Çip modeli, AD9767 olmalıdır.

- Giriş arayüzü 2 x BNC arayüzü olmalıdır.

- Modül arayüzü 40 pin 2.54mm aralıklı sıralı yer almalıdır.

- Çözünürlük en az 14 bit olmalıdır.

- Kanal sayısı en az 2 kanal olmalıdır.

- Örnekleme hızı en az 125 MSPS'ye kadar olmalıdır.

- Giriş aralığı en az -4V ile 4V olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı -40°C ile 85°C arasında olmalıdır.