3. USB Tabanlı 400 MHz 16 Kanal Lojik Analizör Teknik Şartnamesi

- 100 MHz'e kadar örnekleme hızına sahip olmalıdır.

- USB tabanlı çalışabilir olmalıdır.

- En az 16 kanala sahip olmalıdır.

- En az 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V gerilim seviyelerinde çalışabilir olmalıdır.

- ESD (electrostatic discharge) koruması mevcut olmalıdır.

- Eşik Gerilimi 0V - 5V (Adım 0.1V) olmalıdır.

- Giriş Empedansı 250K Ohm (13pF) olmalıdır.

- Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OS X 10.12 ve üstü / Linux Ubuntu işletim sistemlerinde kullanılabilir olmalıdır.