ABC-KIT Teknik Şartname
1. Bu teknik şartname, immünohistokimyasal ve/veya immünositokimyasal boyamalarda kullanılmak üzere Avidin-Biotin Complex (ABC) esaslı boyama kitinin teminine ilişkin teknik özellikleri kapsar.

2.  Temin edilecek kit; doku ve/veya hücre preparatlarında immunoperoksidaz boyama yöntemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

3.  Ürün, Avidin-Biotin Complex (ABC) boyama yöntemine uygun bir tespit sistemi olmalıdır.

4. Kit içeriğinde en az: 1 adet Avidin içeren reaktif,  1 adet biyotinile horseradish peroxidase (biotinylated-HRP) içeren reaktif bulunmalıdır. Her bir reaktif hacmi en az 0.5 mL olmalıdır.

5. Kit, uygun kullanım koşullarında en az 200 lam boyamaya yeterli olmalıdır.

6.Ürün; immünohistokimya (IHC) ve/veya immünositokimya (ICC) uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.   ABC boyama yöntemi ile uyumlu çalışmalı ve konvansiyonel tür-spesifik biyotinli sekonder antikorlarla kullanılabilmelidir. 
7. Ürün tür-spesifik olmamalıdır; farklı primer/sekonder antikor sistemleri ile uyumlu kullanım imkânı sağlamalıdır. 
8. Sekonder antikor kit içeriğine dahil olmak zorunda değildir. 
9. Kit, yüksek sensitivite ve düşük arka plan boyanması sağlamaya yönelik optimize edilmiş olmalıdır. 
10. Ürün, üretici önerisine uygun olarak 4°C’de saklanabilir özellikte olmalıdır.

11. Ambalaj ve etiketleme:
12 Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
13. Ambalaj üzerinde en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:ürün adı, katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi be saklama koşulları bilgileri bulunmalıdır

14. Kalite ve belge koşulları: Ürün, üretici firma tarafından yayımlanmış datasheet / ürün bilgi föyü ile birlikte sunulmalıdır.
15.. Kullanım protokolü veya uygulama talimatı ürünle birlikte verilmelidir.
16. Teslim edilen ürün yeni üretim olmalı, son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren makul kullanım süresi sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

17. Ürün uygun taşıma ve saklama koşullarında teslim edilmelidir. Soğuk zincir gerektiren ürünler, uygun sıcaklık koşulları korunarak ulaştırılmalıdır.