TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

- Tüm cihazlar teslim tarihinden itibaren iki yıl garantiye sahip olmalıdır.

- Tüm malzemeler teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, çalışmayan ürünü yenisiyle ücretsiz değiştirmelidir.

- Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

- Soğuk zincir gerektiren ürünlerin teslimi elden yapılmalıdır. Kargo ile teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Teknik saflıkta ürün kabul edilmeyecektir. Ürünler aşağıdaki özellikleri tamamen sağlamalıdır.

- Aşağıda belirtilen özellikleri birebir sağlamalıdır.

- Çalışma bütünlüğü açısından malzemeler en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.

1. Analitik Terazi

- Minimum tartım kapasitesi 200 g olmalıdır.

- Hassasiyet 0,1 mg (0,0001 g) olmalıdır.

- Terazide LCD ekran bulunmalıdır.

- Terazi dahili veya harici kalibrasyon özelliğine sahip olmalıdır.

- Tartım kabini cam korumalı rüzgarlık içermelidir.

- Veri aktarımı için RS232 veya USB çıkışı bulunmalıdır.

- Terazi 220 V / 50 Hz ile çalışmalıdır.