TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

- Tüm cihazlar teslim tarihinden itibaren iki yıl garantiye sahip olmalıdır.

- Tüm malzemeler teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, çalışmayan ürünü yenisiyle ücretsiz değiştirmelidir.

- Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

- Soğuk zincir gerektiren ürünlerin teslimi elden yapılmalıdır. Kargo ile teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Teknik saflıkta ürün kabul edilmeyecektir. Ürünler aşağıdaki özellikleri tamamen sağlamalıdır.

- Aşağıda belirtilen özellikleri birebir sağlamalıdır.

- Çalışma bütünlüğü açısından malzemeler en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.

1. Etüv

- Sıcaklık çalışma aralığı ortam sıcaklığı +5 °C ile en az 250 °C arasında olmalıdır.

- İç hacmi en az 20 litre olmalıdır.

- Cihazda PID kontrollü dijital sıcaklık kontrol sistemi bulunmalıdır.

- Cihazda zaman ayarı bulunmalıdır.

- Sıcaklık hassasiyeti ±2 °C veya daha iyi olmalıdır.

- Elektrik gereksinimi AC 190-240 V/ 50-60 Hz olmalıdır.