TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

- Tüm cihazlar teslim tarihinden itibaren iki yıl garantiye sahip olmalıdır.

- Tüm malzemeler teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, çalışmayan ürünü yenisiyle ücretsiz değiştirmelidir.

- Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

- Soğuk zincir gerektiren ürünlerin teslimi elden yapılmalıdır. Kargo ile teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Teknik saflıkta ürün kabul edilmeyecektir. Ürünler aşağıdaki özellikleri tamamen sağlamalıdır.

- Aşağıda belirtilen özellikleri birebir sağlamalıdır.

- Çalışma bütünlüğü açısından malzemeler en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.

1. Saf Su Cihazı

- Cihaz laboratuvar kullanımı için saf su üretimine uygun olmalıdır.

- Kullanılabilir hacmi en az 5 L olmalıdır.

- Saf su kapasitesi en az 3 L/saat olmalıdır.

- Masaüstü kullanımına uygun kompakt tasarımda olmalıdır.

- Şebeke suyundan saf su üretimi yapabilmelidir.

- Elektrik gereksinimi 220 V / 50 Hz olmalıdır.