TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

- Tüm cihazlar teslim tarihinden itibaren iki yıl garantiye sahip olmalıdır.

- Tüm malzemeler teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, çalışmayan ürünü yenisiyle ücretsiz değiştirmelidir.

- Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

- Soğuk zincir gerektiren ürünlerin teslimi elden yapılmalıdır. Kargo ile teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Teknik saflıkta ürün kabul edilmeyecektir. Ürünler aşağıdaki özellikleri tamamen sağlamalıdır.

- Aşağıda belirtilen özellikleri birebir sağlamalıdır.

- Çalışma bütünlüğü açısından malzemeler en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.

1. Silindirik Aplikatör (Film Aplikatörü)

- Cihaz laboratuvar tipi film kaplama aplikatörü olmalıdır.

- Silindirik tip aplikatör yapısına sahip olmalıdır.

- Film kalınlığı 50 µm, 100 µm, 150 µm ve 200 µm ölçülerinde ayarlanabilir olmalıdır.

- Uygulama genişliği en az 80 mm olmalıdır.

- Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Homojen film kaplama sağlayacak hassas yüzey işçiliğine sahip olmalıdır.