TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

- Tüm cihazlar teslim tarihinden itibaren iki yıl garantiye sahip olmalıdır.

- Tüm malzemeler teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, çalışmayan ürünü yenisiyle ücretsiz değiştirmelidir.

- Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

- Soğuk zincir gerektiren ürünlerin teslimi elden yapılmalıdır. Kargo ile teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Teknik saflıkta ürün kabul edilmeyecektir. Ürünler aşağıdaki özellikleri tamamen sağlamalıdır.

- Aşağıda belirtilen özellikleri birebir sağlamalıdır.

- Çalışma bütünlüğü açısından malzemeler en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.

1. Termometre

- Ölçüm aralığı -10 °C ile +200 °C olmalıdır.

- Cam gövdeli ve alkollü tipte olmalıdır.

- Net okunabilir sıcaklık skalası bulunmalıdır.