YAP1 (Yes-associated protein 1) Antikoru Teknik Şartnamesi

- Talep edilen ürün, YAP1 (Yes-associated protein 1) proteinine karşı geliştirilmiş primer antikor olmalıdır.

- Antikor:

  - Poliklonal yapıda olmalı,

  - Tavşan (rabbit) kaynaklı olmalıdır.

- Ürün:

  - BSA (Bovine Serum Albumin) içermeyen (BSA-free) formülasyonda olmalıdır.

  - İmmünojen afinite saflaştırılmış (affinity purified) olmalıdır.

- Antikorun hedef proteini:

  - YAP1 proteini olmalı,

  - Yaklaşık 65–80 kDa moleküler ağırlıkta bant veren validasyon verilerine sahip olmalıdır.

- Antikor aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir olmalıdır:

  - İmmünohistokimya (IHC)

  - Parafin blok kesitlerde IHC (IHC-P)

  - Western blot ve/veya ICC/IF gibi ek validasyonlara sahip olması tercih sebebidir.

- Antikor:

  - Formalin ile tespit edilmiş, parafin bloklara gömülü dokularda (FFPE) kullanılabilir olmalıdır.

  - İmmünohistokimyasal çalışmalarda nükleer ve/veya sitoplazmik boyanma verebildiği gösterilmiş olmalıdır.

- Antijen geri kazanım (antigen retrieval) açısından:

  - Isı ile antijen geri kazanım (HIER – Heat Induced Epitope Retrieval) yöntemine uygun olmalıdır.

- Tür reaktivitesi:

  - En azından insan, fare, sıçan ve köpek (canine) ile reaktivitesi gösterilmiş olmalı,

  - Kedi dokularında kullanılabilirlik (literatür veya homolog reaktivite) beklenmelidir.

- Konsantrasyon:

  - Minimum ~1 mg/mL düzeyinde veya üretici tarafından belirtilmiş yüksek konsantrasyonda olmalıdır.

- Dilüsyon aralığı:

- İmmünohistokimya için önerilen dilüsyon aralığı yaklaşık 1:50 – 1:200 olmalıdır.

- Ürün:

- Üretici firma tarafından IHC-P uygulaması için valide edilmiş olmalıdır.

- Saklama koşulları:

- +4°C veya -20°C’de stabil şekilde saklanabilir olmalı,

- Tekrar dondur-çöz işlemlerine dayanıklı veya buna yönelik öneri içermelidir.

- Raf ömrü:

- Teslim tarihinden itibaren en az 24 ay kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- Ürün:

- Araştırma amaçlı kullanım için uygun olmalı (RUO ibareli olabilir).

- Tedarik edilecek ürün:

- Orijinal üretici ambalajında, lot numarası ve analiz sertifikası (CoA) ile birlikte teslim edilmelidir.