TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

- Tüm cihazlar teslim tarihinden itibaren iki yıl garantiye sahip olmalıdır.

- Tüm malzemeler teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- Firma, çalışmayan ürünü yenisiyle ücretsiz değiştirmelidir.

- Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

- Soğuk zincir gerektiren ürünlerin teslimi elden yapılmalıdır. Kargo ile teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Teknik saflıkta ürün kabul edilmeyecektir. Ürünler aşağıdaki özellikleri tamamen sağlamalıdır.

- Aşağıda belirtilen özellikleri birebir sağlamalıdır.

- Çalışma bütünlüğü açısından malzemeler en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.

1. pH / Sıcaklık Ölçer

- Cihaz pH ve sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.

- pH ölçüm aralığı en az 0.00 – 14.00 pH olmalıdır.

- pH çözünürlüğü 0.01 pH olmalıdır.

- Ölçüm doğruluğu ±0.05 pH veya daha iyi olmalıdır.

- Sıcaklık ölçüm aralığı en az 0-70 °C olmalıdır.

- Cihaz otomatik sıcaklık kompanzasyonu özelliğine sahip olmalıdır.

- Kalibrasyon otomatik olarak yapılabilmelidir.

- Cihaz masaüstü veya portatif kullanımına uygun olmalıdır.