1. 200 MHz 4 Kanallı 12 Bit Osiloskop

- 200 MHz bant genişliğine sahip olmalıdır.

- 12 bit Yüksek Çözünürlüğe sahip olmalıdır.

- 2 GSa/sn ve 50 Mpts bellek derinliğine sahip olmalıdır.

- 4 kanala sahip olmalıdır.