KALORİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

- Kalorimetre cihazı haznesi 1lt cam olmalıdır.

- Kalorimetre cihazı haznesi aynalı ısıyı geçirmeyen cam olmalı

- Kalorimetre cihazı haznesi dış çerçevesi dışardan gelecek darbelere karşı metal koruyucu bir sac hazne ile muhafaza edilmelidir.

- Kalorimetre cihazı haznesi kapaklı olmalıdır. Kullanıcının kolaylıkla açıp kapayacağı şekilde bir mekanizma olmalıdır.

- Kalorimetre cihazı haznesi kapak üzerinde karıştırıcı paletin rahatlıkla gireceği şekilde iki parça olarak imal edilmeli ve üzerinde ısı ölçümü yapabilmek için termometre girişi olmalıdır.

- Kalorimetre cihazı tablası üzerinde haznenin sabit kalabilmesi için dairesel ölçüde yuva olmalıdır.

- Kalorimetre cihaz için bir adet devir ayarlanabilir mikser olmalıdır.

- Kalorimetre cihazı mikser 220w 50Hz olmalıdır.

- Kalorimetre cihazı mikser sabitlemek için stant mevcut olmalıdır.

- Kalorimetre cihazı mikser zemin üzerine konulduğunda kaymaması ve sabit kalması için kauçuk papuç ayaklar mevcut olmalıdır.

- Kalorimetre cihazı ile birlikte 1 adet dijital termometre verilmelidir.