TEKNİK ŞARTNAME
Talep edilen ürünler şartnamedeki maddelere uygun olarak teslim edilecektir.  Şartname maddesini yerine getirmeyen firmalardan ürünler teslim alınmayacaktır.
Teklif ile birlikte yetki belgesi ibraz edilebilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
Teklif veren firmalar tüm paket dahilindeki tüm malzemeler için tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya Türkiye’ de tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
Tüm kalemler tek bir firmadan alınacaktır. Kısmı teklif yapılmamaktadır. Tüm kalemlere fiyat verilmesi gerekmektedir.
15 gün içerisinde teslimi sağlanmalıdır.
1.MUELLER HİNTON AGAR
Uluslararası standartlara uygun olarak antibiyotik duyarlılık testlerinde kullanılan bir besiyeri olmalıdır.
Ürün CLSI M6-A standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
Besiyeri bileşiminde litrede 300 gr beef, 17,6 gr casein hydrolysate, 1,4 gr starch ve 15 gr agar bulunmalıdır.
Orijinal ambalajında açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
Ürün 1000 gr pp şişede olmalıdır. Ürün ile beraber mueller hinton brtoh set halinde verilmelidir. Lütfen fiyat verirken dikkat ediniz.
Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 36 ay olmalıdır.
15 gün içerisinde teslimi sağlanmalıdır.
2.MUELLER HİNTON BROTH
Beef Infusion Solids: 2.0 g/L
Casein Hydrolysate: 17.5 g/L
Starch: 1.5 g/L
Nihai pH: 7.4 ± 0.2 (25 °C)
Kalite Seviyesi: 200
Depolama Koşulları: amber şişede 15-25°C
Ürün 1000 gr pp şişede olmalıdır. Ürün ile beraber mueller hinton agar set halinde verilmelidir. Lütfen fiyat verirken dikkat ediniz.
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria meningitidis uygun olmalıdır.
Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 36 ay olmalıdır.
3.NUTRİENT BROTH
Granül olmalıdır.
Ürün 1000 gr pp şişede olmalıdır. Nutrient broth ile beraber set halinde olmalıdır. Fiyat verirken lütfen dikkat ediniz.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, hızlı ve bol mikroorganizma üretimi için uygun, besleyici sıvı ortam (buyyon) olmalıdır.
powder 1.0 g/l, Yeast extract, Pepton ve NaCl içermelidir.
Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 36 ay olmalıdır.
4.ANAECOULT A
suitable for microbiology, 28029-1*3EA
anaerobik jar kutusu (steril) ile birlikte teslim edilmelidir.
Form: solid
Featur: Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere in a 2.5L anaerobic jar
Packaging: pkg of 10 Anaerocult™ A
storage condition: (Store dry and tightly closed. Keep in a well-ventilated place.)
Renk: Pembe 
application(s): microbiology
compatibility: ANAEROTEST™
storage temp.: 15-25°C
5. MRS Agar 
Ürün özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Granül yapıda olmalıdır.
Quality Level: 200
Form: medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s): microbiological culture: suitable
pH: 5.5-5.9 (25 °C, 66.24 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility: 68.2 g/L
bulk density: 600 kg/m3
application(s): food and beverages, microbiology
storage temp.: 2-8°C
suitability: Lactobacillus spp.
500 gr orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ürünle beraber 20 adet cam petri 120.13.090 kodlu ürünle beraber fiyatlandırma yapınız.
Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 24 ay olmalıdır.
6.M17 Agar
500 gr orijinal ambalajında 63016-500G-F kodlu ürün teslim edilmelidir.
Ürün özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Granül yapıda olmalıdır.
Form: medium granules (dehydrated (DCM))
Quality Level: 200
technique(s): microbiological culture: suitable
application(s): food and beverages, microbiology
storage temp.: 15-25°C
suitability: Lactobacillus spp.
Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 24 ay olmalıdır.
7. TOS Propionat agar 
500 gr orijinal ambalajında 43314-500G kodlu ürün teslim edilmelidir.
Ürün özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Granül yapıda olmalıdır.
Form: medium granules (dehydrated (DCM))
ISO 29981/IDF 220:2010 standardına uygun olmalıdır.
Applications: Bifidobacterium Detection
Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 36 ay olmalıdır.
8.Malt Extract Agar
Ürün orijinal ambalajında CCW4071-20X20ML kodlu ürün teslim edilmelidir.
Ürün özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
pH 4.3±0.2, tube capacity 20 mL, tube filling volume 20 mL, ready-to-use, pack of 20 tubes, for yeasts, for molds
Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 24 ay olmalıdır.
9. Baird Parker Agar  
Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
Ürün 1 kg lık ambalajda olmalıdır.
Ürün ile birlikte 1 koli (700 adet) steril plastik petri kabı verilmelidir.
Ürün içeriği Tryptone 10g/l, HM Peptone 5g/l, Yeast extract 1g/l, Glycine 12g/l, Sodium Puruvate 10g/l, Lithium Chloride 5g/l, Agar 20g/l olmalıdır.
Ürün analiz sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.
Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 24 ay olmalıdır.
10. Tryptone Bile X-glucuronide agar
Ürün orijinal ambalajında 1161220500 kodlu ürün teslim edilmelidir.
Ürün özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
ChromoCult®, ISO 16649, granular, for Escherichia coli, pkg of 500 g
Ürün ile birlikte 1463260020 kodlu ürün verilmelidir.


