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Miktar: 1 Kutu / 500 Reaksiyon
1. Ürün, DNA örneklerinin kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real-Time PCR / qPCR) yöntemiyle amplifikasyonu ve kantitatif olarak değerlendirilmesine uygun, kullanıma hazır 2X konsantrasyonda qPCR Master Mix olmalıdır.
2. Ürün, reaksiyon kurulumu sırasında yalnızca DNA/cDNA template ve hedefe özgü primerlerin eklenmesine olanak sağlayacak şekilde optimize edilmiş hazır Master Mix formunda olmalıdır.
3. Master Mix içerisinde qPCR amplifikasyonu için gerekli olan DNA polimeraz enzimi, reaksiyon tampon sistemi, Mg²⁺ iyonları, dNTP bileşenleri ve reaksiyonun stabil ve tekrarlanabilir şekilde yürütülmesini sağlayan yardımcı bileşenler optimize edilmiş konsantrasyonlarda bulunmalıdır.
4. Kullanılan DNA polimeraz, klasik yabanıl tip Taq DNA polimerazlara kıyasla yüksek işlem (processivity) kapasitesi ve hızlı uzama performansı sağlayacak şekilde geliştirilmiş/mühendislik ürünü bir Taq DNA polimeraz olmalıdır.
5. DNA polimerazın 5′→3′ DNA polimeraz aktivitesine ve 5′→3′ ekzonükleaz aktivitesine sahip olması, buna karşılık 3′→5′ ekzonükleaz aktivitesinin bulunmaması gerekmektedir. abmgood.com
6. Enzim, yüksek amplifikasyon verimi ve düşük miktardaki hedef DNA/cDNA'nın güvenilir şekilde tespitine olanak sağlayacak şekilde yüksek duyarlılık ve güçlü amplifikasyon performansı göstermelidir.
7. Master Mix, standart Taq DNA polimerazlara kıyasla hızlandırılmış PCR/qPCR protokollerinde kullanılmaya uygun olmalı ve uygun cihaz/protokol koşullarında reaksiyon süresinin önemli ölçüde azaltılmasına olanak sağlamalıdır. Üretici, BlasTaq teknolojisinin standart Taq'a göre qPCR çalışma süresini %70'e kadar azaltabildiğini belirtmektedir. abmgood.com
8. Ürün, SYBR Green ve EvaGreen prensibiyle çalışan dye-based qPCR uygulamalarına uygun floresan algılama sistemi içermelidir.
9. Master Mix içerisinde bulunan floresan boya, çift iplikli DNA oluşumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve amplifikasyon eğrisinin qPCR cihazı tarafından okunmasına uygun olmalıdır.
10. Ürün, ayrıca prob bazlı qPCR ürünlerinden farklı olarak SYBR Green/EvaGreen uyumlu dye-based qPCR çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
11. Master Mix, farklı marka ve modellerdeki Real-Time PCR/qPCR cihazlarıyla kullanılabilecek geniş cihaz uyumluluğuna sahip olmalıdır.
12. Ürün ile birlikte, cihazın optik sistemine göre kullanılabilmesi amacıyla ROX Reference Dye ayrıca sağlanmalıdır.
13. ROX referans boyasının ayrı olarak temin edilmesi sayesinde ürünün yüksek ROX, düşük ROX ve ROX gerektirmeyen Real-Time PCR cihazlarında kullanılmasına olanak sağlanmalıdır.
14. Ürün, yüksek ROX gerektiren cihazlarda kullanılabilmesi için uygun konsantrasyonda ROX referans boyası ilavesine olanak sağlamalı; düşük ROX gerektiren cihazlarda ise daha düşük konsantrasyonda kullanılabilmelidir.
15. ROX içermeyen cihazlarda Master Mix'in ROX eklenmeden doğrudan kullanılabilmesine olanak sağlamalıdır. abmgood.com
16. Ürün; ABI/Applied Biosystems, Bio-Rad, Roche, Qiagen, Eppendorf, Thermo Scientific, Illumina, Analytik Jena ve benzeri yaygın Real-Time PCR platformlarıyla uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır.
17. Master Mix, 20 µL reaksiyon hacmi gibi yaygın qPCR reaksiyon hacimlerinde kullanılabilmeli ve reaksiyon hacminin uygulamaya göre optimize edilmesine olanak sağlamalıdır.
18. Ürün, genomik DNA'nın yanı sıra cDNA ve miRNA kaynaklı cDNA template'leri ile gerçekleştirilen qPCR uygulamalarında kullanılabilmelidir. Üretici, miRNA cDNA template'leriyle kullanımını açıkça belirtmektedir. abmgood.com
19. Ürün, farklı gen hedeflerinin kantitatif analizinde kullanılabilecek şekilde geniş uygulama alanına sahip olmalıdır.
20. Master Mix, düşük ekspresyon seviyesine sahip hedeflerin kantitatif olarak belirlenmesine olanak verecek yüksek analitik duyarlılık sağlamalıdır.
21. Reaksiyon bileşenlerinin önceden optimize edilmiş tek bir Master Mix içerisinde bulunması sayesinde pipetleme adımlarını azaltmalı ve böylece reaksiyon hazırlama kaynaklı kullanıcı hataları ile kontaminasyon riskini minimize etmelidir.
22. Master Mix, ardışık çok sayıda qPCR reaksiyonunun kurulmasına uygun olacak şekilde homojen, stabil ve tekrarlanabilir reaksiyon performansı sağlamalıdır.
23. Ürün, farklı hedefler ve örnek grupları arasında karşılaştırmalı kantitatif analiz yapılmasına uygun tekrarlanabilir Ct/Cq değerleri ve amplifikasyon performansı sağlayacak şekilde formüle edilmiş olmalıdır.
24. Master Mix, qPCR uygulamalarında gerekli reaksiyon koşullarının önceden optimize edilmiş olması sayesinde minimum ilave reaktif gerektiren hazır kullanım formatında sunulmalıdır.
25. Ürün, uygun qPCR cihazlarında standart ve hızlı (fast) PCR çalışma protokollerine uygun olmalıdır. abmgood.com
26. DNA amplifikasyonu sonucunda oluşan PCR ürünlerinin 3′-dA tailing özelliğine sahip olması ve elde edilen amplikonların uygun TA-klonlama sistemleriyle kullanılabilmesine olanak sağlaması tercih edilmektedir. abmgood.com
27. Ürün, üretiminde ve kalite kontrolünde ISO 13485:2016 uyumlu kalite yönetim sistemi altında üretilmiş olmalıdır veya üretici tarafından buna eşdeğer kalite güvence sistemi ile üretildiği belgelenebilmelidir. abmgood.com
28. Ürün, üretici tarafından belirtilen koşullarda -20 °C'de saklanabilir olmalı ve üretici tarafından uygun saklama ve kullanım koşullarında uzun süreli stabilitesi güvence altına alınmalıdır. abmgood.com
29. Ürünün ambalajı, soğuk zincir koşullarında taşımaya uygun olmalı ve teslimat sırasında ürünün donmuş/stabil koşullarda muhafaza edilmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
30. Ürün, tek kullanımlık reaksiyon miktarlarının hazırlanmasına uygun bölünmüş ambalaj formatında sunulmalı; büyük hacimli tek bir şişe yerine kontaminasyon ve tekrarlı donma-çözülme riskini azaltacak şekilde birden fazla flakon içermelidir.
31. 1 kutu ürün en az 500 reaksiyonluk kapasiteye sahip olmalı ve tercihen 4 × 1,25 mL Master Mix şeklinde ambalajlanmalıdır. Ürün ile birlikte ayrıca ROX Reference Dye verilmelidir. abmgood.com
32. Teslim edilen ürünün lot numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve saklama koşulları ürün ambalajı üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
33. Ürünle birlikte üretici tarafından düzenlenmiş Certificate of Analysis (CoA) sunulmalıdır.
34. Ürünle birlikte, gerektiğinde kalite kontrol amacıyla üretici tarafından sağlanan ürün teknik föyü/datasheet ve güvenlik bilgi formu (SDS/MSDS) sunulmalıdır.
35. Ürünün teslim tarihinde kalan raf ömrü, üretici tarafından belirtilen toplam raf ömrünün en az %75'i kadar olmalıdır.
36. Soğuk zincir gerektiren ürün olduğundan, ürünün nakliyesi ve teslimatı sırasında uygun sıcaklık koşulları korunmalı, ürün oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir.
37. Ürün, orijinal üretici ambalajında, açılmamış ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.
38. Teklif edilen ürünün teknik özellikleri üretici tarafından yayımlanmış orijinal ürün kataloğu, datasheet veya üretici web sayfası ile doğrulanabilir olmalıdır.
39. Teklif edilen ürünün teknik özelliklerinin şartnamede belirtilen tüm kriterleri karşıladığı, teklif aşamasında sunulacak teknik uygunluk dokümanı ile açıkça gösterilmelidir.
40. Master Mix'in performansı; amplifikasyon hızı, duyarlılık, işlem kapasitesi, qPCR cihaz uyumluluğu, ROX referans sistemi ve tekrarlanabilirlik kriterlerinin tamamı birlikte değerlendirilerek sağlanmalıdır.
Ambalaj:
500 reaksiyon/kutu; 4 × 1,25 mL 2X qPCR MasterMix + ROX Reference Dye.

