TEKNİK ŞARTNAME

- Ürünler, belirtilen teknik özelliklere ve ilgili standartlara uygun olmalıdır.

- Ürünlerin steril, orijinal ambalajında ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

- Ürünler, CE, ISO 13485, ISO 9001 veya ilgili kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Garanti süresi içinde üretim kaynaklı herhangi bir hata veya kusur tespit edilmesi durumunda, ürün ücretsiz olarak değiştirilmelidir.

- Ürünler, kullanım ömrü boyunca kaliteyi koruyacak şekilde üretilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.

- Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [10 gün] içerisinde teslim edilmelidir.

- Ürünler, orijinal ambalajında, hasarsız ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

- Sevkiyat sırasında nakliye sigortası tedarikçi tarafından sağlanmalıdır.

- Teslim edilecek tüm ürünler, ilgili sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

- Ürünlerin saklama koşulları ve kullanım talimatları, ambalaj üzerinde açıkça belirtilmelidir.

Yukarıda belirtilen teknik özellikler ve hususlar dikkate alınarak, aşağıda belirtilen 8 kalem malzeme için teklif sunulması gerekmektedir.

- 1,5 mL Ependorf Tüpü (Mikrosantrifüj Tüpü) (Kenarı Buğulu, Taksimatlı, 500 adet/paket)

Teknik Şartnamesi

- 1,5 mL hacminde standart mikrosantrifüj tüp formunda olmalıdır.

- Laboratuvar santrifüj işlemleri için uygun, yüksek dayanımlı polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Kimyasal dayanımı yüksek olmalı; asit, baz ve yaygın laboratuvar çözücülerine karşı direnç göstermelidir.

- Kenar kısmı buğulu (frosted) yüzeye sahip olmalı, kalem ile yazı yazmaya uygun olmalıdır.

- Üzerinde hacim taksimatları bulunmalı ve bu işaretler net, silinmeye dayanıklı olmalıdır.

- Taksimatlar 0,1 mL hassasiyete kadar görsel takip imkânı sağlamalıdır.

- Tüp yüzeyi şeffaf olmalı, içerik gözlemlenebilir olmalıdır.

- Vidalı kapak ile uyumlu olmalı ve sızdırmaz kapanma sağlayacak yapıda olmalıdır.

- Kapaklı kullanımda buharlaşma ve kontaminasyonu önleyecek tam sızdırmazlık sağlamalıdır.

- Yüksek hızlı santrifüj uygulamalarına uygun mekanik dayanıklılığa sahip olmalıdır.

- En az 12.000--20.000 g arası santrifüj kuvvetlerine dayanıklı olmalıdır.

- DNaz, RNaz ve pirojen içermeyen (RNase/DNase free, pyrogen free) üretim standardında olmalıdır.

- Otoklavlanabilir özellikte olmalı ve sterilizasyon sonrası deformasyon göstermemelidir.

- Düşük protein bağlama özelliğine sahip olmalı, biyolojik örnek kaybını minimize etmelidir.

- PCR, DNA/RNA izolasyonu, hücre kültürü ve biyokimya uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Düz ve stabil taban yapısı sayesinde tüp standlarında dengeli durabilmelidir.

- Kapak açma-kapama işlemleri tek elle yapılabilecek ergonomik tasarımda olmalıdır.

- Numune taşıma ve saklama sırasında kimyasal sızıntı yapmamalıdır.

- -80°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda yapısal bütünlüğünü koruyabilmelidir.

- Homojen üretim kalitesine sahip olmalı, tüpler arasında boyutsal farklılık bulunmamalıdır.

- Laboratuvar otomasyon sistemleri ve santrifüj rotorları ile uyumlu olmalıdır.

- 500 adetlik ekonomik ve standart laboratuvar paketinde sunulmalıdır.

- Vakumlu Tüp (Biyokimya Tüp) 5 mL Jelli Sarı Kapaklı 100/paket Teknik Şartname

- Tüpler pakette 100 adet olarak teslim edilmelidir.

- Tüpler vakumlu kan alma sistemine uygun olmalı ve 5 mL ± %10 kan alma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Tüpler sarı kapaklı, serum ayırıcı jel (separator gel) ve pıhtı aktivatörü içermelidir.

- Tüpler biyokimya, seroloji ve immünoloji analizlerinde serum elde edilmesine uygun olmalıdır.

- Tüpler steril, tek kullanımlık ve pirojensiz olmalıdır.

- Tüpler uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı ve CE işaretine sahip olmalıdır.

- Tüplerin kapakları sızdırmaz özellikte olmalı, santrifüj işlemi sırasında açılma veya sızıntıya neden olmamalıdır.

- Tüplerin üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, hacim bilgisi ve üretici firma bilgileri açıkça yer almalıdır.

- Ürünler orijinal üretici ambalajında teslim edilmelidir.

- Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- Ürünler kırılma, çatlama veya deformasyon bulunmaksızın eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

- Nitril Pudrasız Eldiven (Medium 100 Adet/Paket) Teknik Şartnamesi (2 Adet)

- Tek kullanımlık, muayene ve laboratuvar tipi nitril eldiven formunda olmalıdır.

- Doğal lateks içermemeli, lateks alerjisi riskini ortadan kaldıran sentetik nitril kauçuktan üretilmiş olmalıdır.

- Pudrasız (powder-free) yapıda olmalı, kontaminasyon riskini minimize etmelidir.

- Ellerde rahat kullanım sağlayacak ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.

- Medium (M) beden ölçülerine uygun olmalı ve her iki ele uyum sağlayan (ambidextrous) yapıda olmalıdır.

- Yüksek elastikiyet ve esneme kabiliyetine sahip olmalı, yırtılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Kimyasallara (alkol, zayıf asitler, bazlar ve laboratuvar reaktifleri) karşı dirençli olmalıdır.

- Mikroorganizmalar ve biyolojik kontaminasyonlara karşı bariyer özelliği sağlamalıdır.

- Parmak uçlarında hassas tutuş sağlayacak dokulu (textured) yüzeye sahip olmalıdır.

- İnce yapısı sayesinde yüksek dokunma hassasiyeti ve kontrol imkânı sunmalıdır.

- El terlemesini azaltacak şekilde nefes alabilir konfor özelliklerine sahip olmalıdır.

- Tıbbi muayene, laboratuvar, patoloji, kimya ve genel hijyen uygulamalarına uygun olmalıdır.

- AQL (Acceptable Quality Level) değeri düşük seviyede olmalı, delinme ve üretim hatası riski minimum olmalıdır.

- Tek kullanımlık olup tekrar kullanıma uygun olmamalıdır.

- CE standartlarına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

- Nitril Pudrasız Eldiven (Large 100 Adet/Paket) Teknik Şartnamesi (2 Adet)

- Tek kullanımlık, muayene ve laboratuvar tipi nitril eldiven formunda olmalıdır.

- Doğal lateks içermemeli, lateks alerjisi riskini ortadan kaldıran sentetik nitril kauçuktan üretilmiş olmalıdır.

- Pudrasız (powder-free) yapıda olmalı, kontaminasyon riskini minimize etmelidir.

- Ellerde rahat kullanım sağlayacak ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.

- Large (L) beden ölçülerine uygun olmalı ve her iki ele uyum sağlayan (ambidextrous) yapıda olmalıdır.

- Yüksek elastikiyet ve esneme kabiliyetine sahip olmalı, yırtılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Kimyasallara (alkol, zayıf asitler, bazlar ve laboratuvar reaktifleri) karşı dirençli olmalıdır.

- Mikroorganizmalar ve biyolojik kontaminasyonlara karşı bariyer özelliği sağlamalıdır.

- Parmak uçlarında hassas tutuş sağlayacak dokulu (textured) yüzeye sahip olmalıdır.

- İnce yapısı sayesinde yüksek dokunma hassasiyeti ve kontrol imkânı sunmalıdır.

- El terlemesini azaltacak şekilde nefes alabilir konfor özelliklerine sahip olmalıdır.

- Tıbbi muayene, laboratuvar, patoloji, kimya ve genel hijyen uygulamalarına uygun olmalıdır.

- AQL (Acceptable Quality Level) değeri düşük seviyede olmalı, delinme ve üretim hatası riski minimum olmalıdır.

- Tek kullanımlık olup tekrar kullanıma uygun olmamalıdır.

- CE standartlarına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

- 5 cc Steril Enjektör Pistonlu-İğneli 100 adet/ Kutu Teknik Şartname

- 5 mL (cc) hacminde, tek kullanımlık steril enjektör formunda olmalıdır.

- Enjektör gövdesi yüksek kaliteli, tıbbi sınıf polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Piston (plunger) sistemi akıcı hareket sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalı, takılma yapmamalıdır.

- Silikonize iç yüzey sayesinde düşük sürtünme ile kontrollü ve hassas sıvı çekme ve verme imkânı sunmalıdır.

- Enjektör üzerine kalibre edilmiş, silinmeye dayanıklı hacim skalası (mL/cc) bulunmalıdır.

- Ölçüm skalası net, okunabilir ve yüksek doğrulukta olmalıdır.

- İğne ile birlikte entegre veya takılı şekilde sunulmalı, kullanıma hazır olmalıdır.

- İğne paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı, keskin ve atraumatik giriş sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

- İğne ucu lazer taşlanmış (sharp bevel) olmalı ve dokuya minimum travma oluşturmalıdır.

- Luer lock veya Luer slip bağlantı sistemine uygun olmalı ve sızdırmaz bağlantı sağlamalıdır.

- Steril, pirojen içermeyen (pyrogen-free) ve tek kullanımlık olmalıdır.

- EO (etilen oksit) veya eşdeğer yöntemle sterilize edilmiş olmalıdır.

- Kullanım sırasında sızıntı ve geri kaçak yapmamalıdır.

- Hem klinik hem laboratuvar uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Kan alma, sıvı transferi ve genel enjeksiyon işlemleri için kullanılabilir olmalıdır.

- Şeffaf gövde sayesinde hava kabarcığı kontrolü kolay olmalıdır.

- Ergonomik parmak tutma alanlarına sahip olmalı, kaymayı önleyici yapıda olmalıdır.

- Ambalajı steriliteyi koruyacak şekilde tekli veya blister paket formunda olmalıdır.

- 100 adetlik kutu içerisinde düzenli ve koruyucu şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- CE ve tıbbi cihaz standartlarına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

- Oda sıcaklığında stabil kalmalı ve raf ömrü boyunca sterilitesini korumalıdır.

- 16×100 mm Tüpler için Tüp Standı (60 Gözlü) Teknik Şartnamesi

- 16×100 mm ölçülerindeki laboratuvar tüplerinin düzenli şekilde tutulması ve taşınması için tasarlanmış tüp standı olmalıdır.

- En az 60 adet tüp kapasitesine sahip (60 gözlü) yapıda olmalıdır.

- Polipropilen (PP), polikarbonat veya eşdeğer kimyasal dayanımlı laboratuvar plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Asit, baz, alkol ve yaygın laboratuvar kimyasallarına karşı yüksek dayanım göstermelidir.

- Otoklavlanabilir yapıda olmalı ve sterilizasyon sonrası deformasyon göstermemelidir.

- 16 mm çapındaki tüpleri dik ve stabil şekilde tutacak uygun yuva çapına sahip olmalıdır.

- Tüplerin devrilmesini önleyecek şekilde dengeli ve rijit yapıda tasarlanmış olmalıdır.

- Kolay taşınabilirlik için ergonomik tutma alanlarına sahip olmalıdır.

- Hafif ancak dayanıklı yapıda olmalı, uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.

- Alt tabanı kaymaz özellikte olmalı, çalışma tezgâhında stabil durmalıdır.

- Göz yapısı tüplerin kolay yerleştirilip çıkarılmasına imkân sağlamalıdır.

- Kimyasal ve mekanik darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.

- Hücre kültürü, biyokimya, mikrobiyoloji ve genel laboratuvar uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Temizliği kolay olmalı, yüzeyinde sıvı tutmayan yapı bulunmalıdır.

- Renk stabilitesi yüksek olmalı, uzun süre kullanımda solma veya deformasyon olmamalıdır.

- Modüler veya istiflenebilir yapıda olabilir, yer tasarrufu sağlamalıdır.

- Numune düzenini kolaylaştıracak şekilde ızgara (grid) yapısına sahip olmalıdır.

- Standart laboratuvar çalışma koşullarına uygun dayanıklılıkta üretilmiş olmalıdır.

- 60 gözlü kapasiteyi homojen dağılımla sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Rat Tümör Necrosis Factor α (TNF-α) Elisa Kitinin Teknik Şartnamesi

- Kitin miadı en az 12 ay olmalıdır.

- Kit ile en az 96 test çalışılabilmelidir. Kitler orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır. ELISA Kitinin reaktivitesi Rat olmalıdır.

- ELISA Kiti, serum, plazma, hücre kültürü süpernatları, doku homojenatları, hücre lizatları in vitro kantitatif belirlenmesine olanak tanımalıdır.

- Kitin tespit etme yöntemi Sandviç ELISA, Çift Antikor'da olması beklenmetedir.

- Kit Intra-Assay: CV<10% ve Inter-Assay: CV<12% aralığında çalışması hedeflenmektedir.

- Range: 3.906-250 pg/ml olmalıdır.

- Sensitivity: 2.344 pg/ml olmalıdır.

- Kit 6 ay boyunca 2-8°C sıcaklık aralığında stabilitesini koruması gerekmektedir.

- Standart kontrolleri kit ile birlikte ücretsiz verilmelidir.

- Kitler uluslararası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- Kit kutusu teslimatta açılarak kontrol edileceğinden kargo firması ile teslimat kabul edilmeyecek firma elemanının ilgili kitlerin taşınması için gerekli özellikler dikkate alınarak (Soğuk zincir) bizzat teslimat şartı aranacaktır.

- Kit 450 nm dalga boyunda olmalıdır.

- Sonuçların güvenilir çıkmaması durumunda, kitlerin yeniden çalışılması ve sürecin en geç 10 (on) gün içinde tamamlanması yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Satıcı firma, DİSTRİBÜTÖR BELGESİ bayii ise YETKİLİ SATICI belgesine sahip olmalıdır.

- Bozuk çıkan ya da güvenilir sonuç vermeyen kitler yenisi ile değiştirilmelidir.

- Ürün, sağlığa zararlı olduğu düşünülen hiçbir madde içermemelidir.

- Ürün ile igili gerekli aplikasyon sağlanmalıdır.

- Ürün firma yetkilisi tarafından elden teslim edilmektedir. Kargo ile teslimat yapılamamaktadır. Kit soğuk zincir ürünü olduğundan data loggerlar ile takip edilmekte ve gerektiğinde bu veriler tarafımızla paylaşılmalıdır.

- Kitin çalışmadığı tespit edilirse ücretsiz olarak değişimini yapmalıdır.

- Rat Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kitinin Teknik Şartnamesi

- Kitin miadı en az 12 ay olmalıdır.

- Kit ile en az 96 test çalışılabilmelidir. Kitler orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- ELISA Kitinin reaktivitesi Rat olmalıdır.

- ELISA Kiti, serum, plazma, hücre kültürü süpernatları, doku homojenatları, hücre lizatları in vitro kantitatif belirlenmesine olanak tanır.

- Kitin tespit etme yöntemi Sandviç ELISA, Çift Antikor'da olması beklenmetedir.

- Kit Intra-Assay: CV<10% ve Inter-Assay: CV<12% aralığında çalışması hedeflenmektedir.

- Range: 62.5-4000 pg/ml olmalıdır.

- Sensitivity: 37.5 pg/ml olmalıdır.

- Kit 6 ay boyunca 2-8°C sıcaklık aralığında stabilitesini koruması gerekmektedir.

- Standart kontrolleri kit ile birlikte ücretsiz verilmelidir.

- Kitler uluslararası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- Kit kutusu teslimatta açılarak kontrol edileceğinden kargo firması ile teslimat kabul edilmeyecek firma elemanının ilgili kitlerin taşınması için gerekli özellikler dikkate alınarak (Soğuk zincir) bizzat teslimat şartı aranacaktır.

- Kit 450 nm dalga boyunda olmalıdır.

- Sonuçların güvenilir çıkmaması durumunda, kitlerin yeniden çalışılması ve sürecin en geç 10 (on) gün içinde tamamlanması yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Satıcı firma, DİSTRİBÜTÖR BELGESİ bayii ise YETKİLİ SATICI belgesine sahip olmalıdır.

- Bozuk çıkan ya da güvenilir sonuç vermeyen kitler yenisi ile değiştirilmelidir.

- Ürün, sağlığa zararlı olduğu düşünülen hiçbir madde içermemelidir.

- Ürün ile igili gerekli aplikasyon sağlanmalıdır.

- Ürün firma yetkilisi tarafından elden teslim edilmektedir. Kargo ile teslimat yapılamamaktadır. Kit soğuk zincir ürünü olduğundan data loggerlar ile takip edilmekte ve gerektiğinde bu veriler tarafımızla paylaşılmalıdır.

- Kitin çalışmadığı tespit edilirse ücretsiz olarak değişimini yapmalıdır.