GENEL TEKNİK ŞARTNAME

- İhale konusu tüm ürünler; immünohistokimya, immünfloresan ve benzeri ileri düzey biyolojik analizlerde kullanılmaya uygun, yüksek kalite standartlarında ve yeni üretim olmalıdır.

- Teklif edilecek tüm reaktif ve kitler, yüksek spesifite ve duyarlılık sağlayacak şekilde formüle edilmiş olmalı; non-spesifik bağlanma ve arka plan boyaması minimum düzeyde olmalıdır.

- Antikorlar, hedef proteinlerine özgü olup validasyonu yapılmış, literatür destekli ve güvenilir sonuçlar verecek nitelikte olmalıdır.

- Tüm ürünler, uygun tampon sistemleri içerisinde stabilize edilmiş ve önerilen saklama koşullarında aktivitesini kaybetmeyecek yapıda olmalıdır.

- Kit ve solüsyonlar, homojen ve berrak yapıda olmalı; kullanım sırasında çökelti, faz ayrımı veya performans düşüklüğü göstermemelidir.

- Tüm ürünler, üretici firma tarafından önerilen raf ömrüne sahip olmalı ve teslim tarihinde en az %75 kullanım süresini koruyor olmalıdır.

- Ürün ambalajları üzerinde; ürün adı, lot numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi, saklama koşulları ve teknik bilgiler açıkça belirtilmiş olmalıdır.

- Tüm kalemler için Analiz Sertifikası (CoA) sağlanmalıdır.

- Tüm ürünler ile birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) eksiksiz olarak verilmelidir.

- Antikorlar için datasheet (teknik veri sayfası), validasyon bilgileri ve önerilen uygulama protokolleri beraberinde verilmelidir.

- Kit ve reaktifler için detaylı kullanım kılavuzu ve uygulama protokolleri sağlanmalıdır.

- Ürünler, taşımaya uygun, sızdırmaz, darbelere dayanıklı ve gerektiğinde soğuk zincir şartlarını sağlayacak ambalajlarda teslim edilmelidir.

- Soğuk zincir gerektiren ürünler, uygun taşıma koşullarında (soğuk paketleme vb.) teslim edilmeli ve bu durum belgelenmelidir.

- Yüklenici firma, gerekli görüldüğü takdirde ürünlerin kullanımına yönelik teknik destek ve aplikasyon hizmeti sağlamakla yükümlü olmalıdır.

- İdare, ihtiyaç duyulması halinde ürünlere ait numune talep etme ve değerlendirme hakkına sahiptir.

- Uygun bulunmayan, hasarlı veya teknik şartnameye uymayan ürünler yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilmelidir.

- Tüm kalemler grup halinde değerlendirilecek olup kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

- Yüklenici firma, sipariş konusu tüm ürünleri eksiksiz ve tek seferde teslim etmekle yükümlüdür.

- Teslim süresi, siparişin tebliğinden itibaren en fazla 10 (on) takvim günü olmalıdır.

- Teslimat sırasında oluşabilecek gecikme, eksiklik veya uygunsuzluklardan yüklenici firma sorumludur.

- Ürünler, ilgili mevzuat ve kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- Yüklenici firma, gerekli tüm yasal izin ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

1. Hidrofobik Kalem Teknik Şartnamesi

- Ürün, mikroskop lamları üzerinde hidrofobik bariyer oluşturmak amacıyla kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Kalem, yüzey üzerinde net, keskin ve dağılmayan çizgi oluşturabilmelidir.

- Oluşturulan hidrofobik bariyer sulu ve organik çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır.

- Mürekkep akışı kesintisiz ve homojen olmalıdır.

- Kalem ucu ince ve hassas uygulamalara uygun olmalıdır.

- Çizilen alan kuruduktan sonra çözünme, yayılma veya deformasyon göstermemelidir.

- Ürün toksik olmayan bileşenler içermelidir.

- Kapaklı yapıda olmalı ve kuruma yapmamalıdır.

- Uzun raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Ürünle birlikte en az 1 adet yedek uç veya eşdeğer kullanım ömrünü uzatıcı aparat verilmelidir.

- Ürünle birlikte kullanım talimatı dokümanı sağlanmalıdır.

- Ambalaj üzerinde ürün bilgileri açıkça belirtilmelidir.

2. Parafin Blok Tutucu Teknik Şartnamesi

- Ürün histolojik doku takibi için uygun olmalıdır.

- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.

- Malzeme en az 250ad/pkt şeklinde 5farklı renkte teslim edilmelidir.

- Kimyasal çözücülere karşı dirençli olmalıdır.

- Kapaklı yapıda olup işlem sırasında açılma yapmamalıdır.

- Numuneyi sabit tutacak tasarımda olmalıdır.

- Yazı yazılabilir yüzeye sahip olmalıdır.

- Standart cihazlarla uyumlu olmalıdır.

- Çapak ve yüzey hatası içermemelidir.

- Paket içeriği eksiksiz olmalıdır.

- Ürünle birlikte en az 1 adet kaset taşıma/yerleştirme uyumlu destek aparatı verilmelidir.

- Ürünle birlikte kullanım ve depolama talimatları sağlanmalıdır.

- Ambalajı dayanıklı olmalıdır.

3. Absolut Etanol Teknik Şartnamesi

- Ürün analitik saflıkta olmalıdır.

- Minimum %99,9 saflık sağlamalıdır.

- Malzeme en az 2,5lt ambalaj olarak temin edilmelidir.

- Teklif veren firmaların TAPDK belgesi olmalıdır.

- ATİP platformu üzerinden siparişi temin edebilmelidir.

- ACS, ISO ve farmakope standartlarına uygun olmalıdır.

- Renksiz ve berrak olmalıdır.

- Safsızlık oranı minimum düzeyde olmalıdır.

- Uçucu özellikte olmalı ve kalıntı bırakmamalıdır.

- Analiz sertifikası (CoA) ile birlikte teslim edilmelidir.

- Uygun güvenlik ambalajında olmalıdır.

- Etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır.

- Raf ömrü yeterli olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ürünle birlikte güncel Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) verilmelidir.

- Ürünle birlikte uyumlu akıtma aparatı veya dökme güvenliği sağlayan kapak sistemi sağlanmalıdır.

4. Ksilen (Ksilen İzomerleri Karışımı) Teknik Şartnamesi

- Ürün histolojik işlemlere uygun saflıkta olmalıdır.

- Ksilen izomerleri karışımı homojen yapıda olmalıdır.

- Malzeme %98,5 ve üzeri saflıkta olmalıdır.

- Malzeme 2,5lt cam ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Yüksek çözme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Renksiz ve berrak olmalıdır.

- Uçucu olup kalıntı bırakmamalıdır.

- Analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Uygun kimyasal dayanımlı ambalajda olmalıdır.

- Etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır.

- Raf ömrü yeterli olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte kimyasal transferini kolaylaştıran akıtma aparatı verilmelidir.

- Ürünle birlikte uygun tehlike etiketleri ve kullanım uyarıları sağlanmalıdır.

5. Mikroskop Lamı Teknik Şartnamesi

- Ürün optik saflıkta camdan üretilmiş olmalıdır.

- Yüzeyi çiziksiz ve kusursuz olmalıdır.

- Süper Kalite ve beyaz renkte olmalıdır.

- Beğenilmeyen malzeme başka marka kaliteli ürün ile değiştirilmelidir.

- Kenarları rodajlı olmalıdır.

- Standart ölçülerde olmalıdır.

- Mikroskobik incelemeye uygun olmalıdır.

- Temiz ve kalıntısız olmalıdır.

- Paketleme kırılmayı önleyici olmalıdır.

- Homojen kalınlıkta olmalıdır.

- Kullanıma hazır olmalıdır.

- Ürünle birlikte lam taşıma veya yerleştirme kolaylığı sağlayan destek ekipmanı verilmelidir.

- Ürünle birlikte temizlik ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.

- Ambalaj üzerinde teknik bilgiler yer almalıdır.

6. Lam Kutusu Teknik Şartnamesi

- Ürün minimum 100 lam kapasitesine sahip olmalıdır.

- Lamları sabit tutacak iç dizayna sahip olmalıdır.

- Plastik ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Metal Kilit mekanizması sağlam olmalıdır.

- Taşıma sırasında açılma yapmamalıdır.

- İç yapı lamların kırılmasını önlemelidir.

- Hafif ve ergonomik olmalıdır.

- Temizlenebilir olmalıdır.

- Uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır.

- Ürünle birlikte lam yerleşim şeması veya indeks sistemi verilmelidir.

- Ürünle birlikte etiketleme için yazılabilir etiket sağlanmalıdır.

- Ambalaj dayanıklı olmalıdır.

7. Mikrotom Bıçağı Teknik Şartnamesi

- Ürün yüksek keskinlikte olmalıdır.

- Homojen yüzey yapısına sahip olmalıdır.

- Kesit alma sırasında deformasyon oluşturmamalıdır.

- Paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Standart mikrotom cihazları ile uyumlu olmalıdır.

- Low Profil özellikte olmalıdır.

- Kullanıcı tarafından beğenilmeyen ürün yenisi ile değiştirilmelidir.

- Uzun süre keskinliğini korumalıdır.

- Güvenli kullanım için uygun tasarımda olmalıdır.

- Kutu içerisinde güvenli şekilde muhafaza edilmelidir.

- Hasarsız teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte bıçak yerleştirme ve çıkarma için uygun aparat verilmelidir.

- Ürünle birlikte koruyucu saklama kutusu sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte kullanım ve güvenlik talimatı verilmelidir.

8. Montaj Ortamı (Mounting Medium) Teknik Şartnamesi

- Ürün hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

- Optik berraklık sağlamalıdır.

- Malzeme en az 100ml olarak teslim edilmelidir.

- Kabarcık oluşumuna neden olmamalıdır.

- Uzun süreli preparat saklamaya uygun olmalıdır.

- Kimyasal stabilitesi yüksek olmalıdır.

- Renk değişimi yapmamalıdır.

- Kullanımı kolay olmalıdır.

- Uygun viskozitede olmalıdır.

- Şişe tasarımı kullanıma uygun olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ürünle birlikte uygulama için damlalık veya aplikatör verilmelidir.

- Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte kullanım talimatı verilmelidir.

9. Mikrosantrifüj Tüpü Teknik Şartnamesi

- Ürün 1.5 mL hacminde olmalıdır.

- Malzeme 2x500ad/pşt şeklinde teslim edilmelidir.

- Sızdırmaz ve kilitli kapaklı olmalıdır.

- Yüksek hızlara dayanıklı olmalıdır.

- DNase/RNase içermemelidir.

- Kimyasal inert yapıda olmalıdır.

- Şeffaf olmalıdır.

- Ölçeklendirme işaretleri bulunmalıdır.

- Standart cihazlarla uyumlu olmalıdır.

- Homojen üretim olmalıdır.

- Ürünle birlikte uyumlu tüp rafı verilmelidir.

- Ürünle birlikte sterilite sertifikası sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte kullanım talimatı verilmelidir.

10. Nitril Eldiven Teknik Şartnamesi

- Ürün nitril malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Malzeme kalınlığı ekstra olup 0,12mm den kalın ve dayanıklı olmalıdır.

- Medium beden olup 100ad/pkt şeklinde teslim edilmelidir.

- Pudrasız olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.

- Alerjik reaksiyona neden olmamalıdır.

- Dayanıklı ve esnek olmalıdır.

- Delinmeye karşı dirençli olmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Ergonomik yapıda olmalıdır.

- Standartlara uygun olmalıdır.

- Ürünle birlikte uygunluk sertifikaları (EN/ISO vb.) verilmelidir.

- Ürünle birlikte beden uyumluluğunu gösterir işaretleme bulunmalıdır.

- Ürünle birlikte kullanım talimatı sağlanmalıdır.

11. Metamitron Teknik Şartnamesi

- Ürün en az >98.0%(GC)(T) saflıkta olmalıdır.

- Malzeme en az 5gr ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Analitik ve laboratuvar kullanımına uygun kalitede olmalıdır.

- Safsızlık oranları düşük ve kontrol altında olmalıdır.

- Homojen kristal yapıda olmalıdır.

- Uygun çözücülerde çözünürlüğü tanımlanmış olmalıdır.

- Nem ve ışığa karşı stabil olmalıdır.

- Ambalajı kimyasala dayanıklı olmalıdır.

- Etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır.

- Raf ömrü yeterli olmalıdır.

- Ürünle birlikte Analiz Sertifikası (CoA) verilmelidir.

- Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte uygun saklama ve kullanım talimatı verilmelidir.

12. Steril Enjektör Teknik Şartnamesi

- Ürün 5 cc hacminde olmalıdır.

- 2 parçalı yapıda (gövde, piston,) olmalıdır.

- Contalı yapıda olup sızdırmazlık sağlamalıdır.

- Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Yeşil uçlu (ince uç) olmalıdır.

- Enjektör sayısı kadar ekstra iğne verilmelidir.

- Tıbbi kullanıma uygun malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Piston hareketi akıcı ve kontrollü olmalıdır.

- Her bir enjektör ayrı ayrı steril ambalajlı olmalıdır.

- Paketleme 250 adet içermelidir.

- Raf ömrü en az 3yıl olmalıdır.

- Ürünle birlikte sterilizasyon yöntemi ve uygunluk sertifikası verilmelidir.

- Ürünle birlikte kullanım talimatı sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte son kullanma tarihi ve lot bilgisi belirtilmiş olmalıdır.

13. Hematoksilin Teknik Şartnamesi

- Ürün mikroskobik boyama amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

- Yüksek saflıkta kristal formda olmalıdır.

- Boyama performansı yüksek olmalıdır.

- Stabil renk verme özelliğine sahip olmalıdır.

- Safsızlık içeriği minimum düzeyde olmalıdır.

- Işığa ve neme karşı stabil olmalıdır.

- Uygun ambalajda sunulmalıdır.

- Etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır.

- Raf ömrü yeterli olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmaludır.

- Malzeme Orjijan 100gr ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Ürünle birlikte Analiz Sertifikası (CoA) verilmelidir.

- Ürünle birlikte boyama protokolünü içeren doküman sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) verilmelidir.

14. Eozin Sarısı Teknik Şartnamesi

- Ürün mikroskobik boyama için uygun olmalıdır.

- Suda çözünür özellikte olmalıdır.

- Homojen toz yapısında olmalıdır.

- Renk verme kapasitesi yüksek olmalıdır.

- Saflık derecesi yüksek olmalıdır.

- Boyama sırasında homojen dağılım sağlamalıdır.

- Işık ve neme karşı dayanıklı olmalıdır.

- 25gr orijinal Ambalajda teslim edilmelidir.

- Malzeme, Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder özelliğinde ve kalitesinde olmalıdır.

- Raf ömrü yeterli olmalıdır.

- Miyadı en az 3yıl olmalıdır.

- Ürünle birlikte Analiz Sertifikası verilmelidir.

- Ürünle birlikte boyama kullanım talimatı sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte MSDS dokümanı verilmelidir.

15. Tween 20 Washing Buffer Teknik Şartnamesi

- Ürün %1 Tween 20 içeren PBS bazlı tampon olmalıdır.

- 10X konsantre formda olmalıdır.

- Homojen ve berrak olmalıdır.

- Hücre ve doku uygulamalarına uygun olmalıdır.

- pH değeri stabil olmalıdır.

- Kontaminasyon içermemelidir.

- Kullanım sırasında çökelti oluşturmamalıdır.

- En az 1lt ambalajda sunulmalıdır.

- Raf ömrü yeterli olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ürünle birlikte hazırlama ve seyreltme talimatı verilmelidir.

- Ürünle birlikte Analiz Sertifikası sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte MSDS dokümanı verilmelidir.

16. Sitrat Buffer Teknik Şartnamesi

- Ürün pH 6,0 değerinde olmalıdır.

- 10X konsantre formda olmalıdır.

- Homojen ve berrak olmalıdır.

- Antijen retrieval işlemlerine uygun olmalıdır.

- pH stabilitesi yüksek olmalıdır.

- Kullanım sırasında çökelti oluşturmamalıdır.

- Kontaminasyon içermemelidir.

- En az 1lt ambalajda sunulmalıdır.

- Raf ömrü yeterli olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ürünle birlikte seyreltme ve kullanım talimatı verilmelidir.

- Ürünle birlikte Analiz Sertifikası sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte MSDS dokümanı verilmelidir.

17. Pozitif Şarjlı Lam Teknik Şartnamesi

- Ürün pozitif yüklü yüzeye sahip olmalıdır.

- Doku tutunmasını artırıcı özellikte olmalıdır.

- Optik saflıkta camdan üretilmiş olmalıdır.

- Ürün en az 72ad/pk şeklinde teslim edilmelidir.

- Yüzeyi çiziksiz olmalıdır.

- Standart ölçülerde olmalıdır.

- Mikroskobik incelemeye uygun olmalıdır.

- Homojen kaplama yapılmış olmalıdır.

- Paketleme kırılmayı önleyici olmalıdır.

- Temiz ve kullanıma hazır olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ürünle birlikte lam yerleştirme/taşıma aparatı verilmelidir.

- Ürünle birlikte kullanım talimatı sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte kalite uygunluk belgesi verilmelidir.

18. Lamel Teknik Şartnamesi

- Ürün 24x60 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Süper Kalite özelliğinde olmalıdır.

- Ekonomik kalite ürünler kabul edilmeyecektir.

- Yüksek optik saflıkta camdan üretilmiş olmalıdır.

- İnce ve homojen kalınlıkta olmalıdır.

- Yüzeyi çiziksiz olmalıdır.

- Mikroskobik incelemeye uygun olmalıdır.

- Kenarları düzgün olmalıdır.

- Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Paketleme koruyucu olmalıdır.

- Temiz olmalıdır.

- Teslim edilen lamel kutu sayısı kadar Lamel Pensi verilmelidir.

- Ürünle birlikte lamel yerleştirme aparatı verilmelidir.

- Ürünle birlikte kullanım talimatı sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte temizlik önerileri dokümanı verilmelidir.

19. Hidrojen Peroksit %35 Teknik Şartnamesi

- Ürün %35 konsantrasyonda olmalıdır.

- Yüksek saflıkta olmalıdır.

- En az 2,5lt ambalaj ile teslim edilmelidir.

- Stabil ve homojen yapıda olmalıdır.

- Renksiz ve berrak olmalıdır.

- Analitik ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Işığa duyarlı olduğundan uygun ambalajda olmalıdır.

- Uygun güvenlik etiketlerine sahip olmalıdır.

- Raf ömrü yeterli olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Uygun saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.

- Ürünle birlikte Analiz Sertifikası verilmelidir.

- Ürünle birlikte MSDS dokümanı sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte güvenli kullanım ve transfer aparatı verilmelidir.

20. DAB Substrate Kit Teknik Şartnamesi

- Ürün immünohistokimyasal boyama için uygun olmalıdır.

- DAB substrat içermelidir.

- Minimum 1250 test kapasitesine sahip olmalıdır.

- Reaktifler stabil ve kullanıma hazır olmalıdır.

- Yüksek boyama hassasiyeti sağlamalıdır.

- Homojen sonuç vermelidir.

- Reaksiyon süresi kontrol edilebilir olmalıdır.

- Uygun ambalajda sunulmalıdır.

- Raf ömrü yeterli olmalıdır.

- En az 3 yıl miyadı olmalıdır.

- Malzemenin çalışmaması durumunda yenisiyle ve başka marka olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte detaylı kullanım protokolü verilmelidir.

- Ürünle birlikte tüm bileşenlere ait MSDS dokümanları sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte kalite kontrol sertifikası verilmelidir.

21. Avidin/Biotin Bloklama Solüsyonu (Ready-to-Use) Teknik Şartnamesi

- Ürün, immünohistokimyasal uygulamalarda endojen avidin/biotin bağlanmalarını bloke etmek amacıyla kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Kullanıma hazır (1X) formda olmalıdır.

- Malzeme 2x18ml:36ml ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Homojen ve berrak çözelti yapısında olmalıdır.

- Hücre ve doku boyamalarında arka planı azaltıcı etki göstermelidir.

- Reaktifler stabil ve güvenilir sonuç verecek şekilde formüle edilmiş olmalıdır.

- Kullanım sırasında çökelti oluşturmamalıdır.

- Farklı boyama protokolleri ile uyumlu olmalıdır.

- Uygun saklama koşullarında stabilitesini korumalıdır.

- Ambalajı kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

- Malzemenin Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Malzemenin çalışmaması durumunda yenisiyle ve başka marka olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte detaylı kullanım protokolü verilmelidir.

- Ürünle birlikte Analiz Sertifikası (CoA) sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) verilmelidir.

23. Bax Antikor Teknik Şartnamesi

- Ürün, Bax proteinine spesifik bağlanma özelliğine sahip primer antikor olmalıdır.

- İmmünohistokimya, immünfloresan veya western blot uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Yüksek spesifite ve duyarlılıkta olmalıdır.

- Malzeme en az 2x120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Non-spesifik bağlanma minimum düzeyde olmalıdır.

- Validasyonu yapılmış olmalıdır.

- Uygun tampon içerisinde stabilize edilmiş olmalıdır.

- Önerilen dilüsyon aralıkları belirtilmiş olmalıdır.

- Saklama koşullarına uygun stabilite sağlamalıdır.

- Ambalajı uygun ve sızdırmaz olmalıdır.

- Ürünle birlikte datasheet (teknik veri sayfası) verilmelidir.

- Ürünle birlikte uygulama protokolleri sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte lot bazlı kalite kontrol ve validasyon bilgileri verilmelidir.

24. Bcl-2 Antikor Teknik Şartnamesi

- Ürün, Bcl-2 proteinine özgü primer antikor olmalıdır.

- İmmünohistokimya ve benzeri tekniklere uygun olmalıdır.

- Yüksek spesifite ve tekrarlanabilir sonuç sağlamalıdır.

- Malzeme en az 2x120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Arka plan boyaması minimum düzeyde olmalıdır.

- Validasyonu yapılmış olmalıdır.

- Stabil tampon içerisinde sunulmalıdır.

- Kullanım dilüsyonları belirtilmiş olmalıdır.

- Saklama koşullarında stabil olmalıdır.

- Ambalajı uygun olmalıdır.

- Ürünle birlikte datasheet sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte uygulama protokolü verilmelidir.

- Ürünle birlikte kalite kontrol ve validasyon belgeleri sağlanmalıdır.

25. Caspase-3 Antikor Teknik Şartnamesi

- Ürün, Caspase-3 proteinine özgü primer antikor olmalıdır.

- Apoptozis çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- İmmünohistokimya, IF veya WB uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Yüksek spesifite ve duyarlılık sağlamalıdır.

- Malzeme en az 2x120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Non-spesifik bağlanma minimum düzeyde olmalıdır.

- Validasyonu yapılmış olmalıdır.

- Stabil tampon çözeltisi içerisinde sunulmalıdır.

- Önerilen kullanım dilüsyonları belirtilmiş olmalıdır.

- Saklama koşullarında stabil kalmalıdır.

- Ürünle birlikte datasheet verilmelidir.

- Ürünle birlikte uygulama protokolü sağlanmalıdır.

- Ürünle birlikte lot bazlı kalite kontrol belgeleri verilmelidir.