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1. İhale konusu tüm ürünler; immünohistokimya, immünfloresan ve benzeri ileri düzey biyolojik analizlerde kullanılmaya uygun, yüksek kalite standartlarında ve yeni üretim olmalıdır. 
2. Teklif edilecek tüm reaktif ve kitler, yüksek spesifite ve duyarlılık sağlayacak şekilde formüle edilmiş olmalı; non-spesifik bağlanma ve arka plan boyaması minimum düzeyde olmalıdır. 
3. Antikorlar, hedef proteinlerine özgü olup validasyonu yapılmış, literatür destekli ve güvenilir sonuçlar verecek nitelikte olmalıdır. 
4. Tüm ürünler, uygun tampon sistemleri içerisinde stabilize edilmiş ve önerilen saklama koşullarında aktivitesini kaybetmeyecek yapıda olmalıdır. 
5. Kit ve solüsyonlar, homojen ve berrak yapıda olmalı; kullanım sırasında çökelti, faz ayrımı veya performans düşüklüğü göstermemelidir. 
6. Tüm ürünler, üretici firma tarafından önerilen raf ömrüne sahip olmalı ve teslim tarihinde en az %75 kullanım süresini koruyor olmalıdır. 
7. Ürün ambalajları üzerinde; ürün adı, lot numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi, saklama koşulları ve teknik bilgiler açıkça belirtilmiş olmalıdır. 
8. Tüm kalemler için Analiz Sertifikası (CoA) sağlanmalıdır. 
9. Tüm ürünler ile birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) eksiksiz olarak verilmelidir. 
10. Antikorlar için datasheet (teknik veri sayfası), validasyon bilgileri ve önerilen uygulama protokolleri beraberinde verilmelidir. 
11. Kit ve reaktifler için detaylı kullanım kılavuzu ve uygulama protokolleri sağlanmalıdır. 
12. Ürünler, taşımaya uygun, sızdırmaz, darbelere dayanıklı ve gerektiğinde soğuk zincir şartlarını sağlayacak ambalajlarda teslim edilmelidir. 
13. Soğuk zincir gerektiren ürünler, uygun taşıma koşullarında (soğuk paketleme vb.) teslim edilmeli ve bu durum belgelenmelidir. 
14. Yüklenici firma, gerekli görüldüğü takdirde ürünlerin kullanımına yönelik teknik destek ve aplikasyon hizmeti sağlamakla yükümlü olmalıdır. 
15. İdare, ihtiyaç duyulması halinde ürünlere ait numune talep etme ve değerlendirme hakkına sahiptir. 
16. Uygun bulunmayan, hasarlı veya teknik şartnameye uymayan ürünler yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilmelidir. 
17. Tüm kalemler grup halinde değerlendirilecek olup kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
18. Yüklenici firma, sipariş konusu tüm ürünleri eksiksiz ve tek seferde teslim etmekle yükümlüdür. 
19. Teslim süresi, siparişin tebliğinden itibaren en fazla 10 (on) takvim günü olmalıdır. 
20. Teslimat sırasında oluşabilecek gecikme, eksiklik veya uygunsuzluklardan yüklenici firma sorumludur. 
21. Ürünler, ilgili mevzuat ve kalite standartlarına uygun olmalıdır. 
22. Yüklenici firma, gerekli tüm yasal izin ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

1. Hidrofobik Kalem Teknik Şartnamesi
1. Ürün, mikroskop lamları üzerinde hidrofobik bariyer oluşturmak amacıyla kullanılmaya uygun olmalıdır. 
2. Kalem, yüzey üzerinde net, keskin ve dağılmayan çizgi oluşturabilmelidir. 
3. Oluşturulan hidrofobik bariyer sulu ve organik çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır. 
4. Mürekkep akışı kesintisiz ve homojen olmalıdır. 
5. Kalem ucu ince ve hassas uygulamalara uygun olmalıdır. 
6. Çizilen alan kuruduktan sonra çözünme, yayılma veya deformasyon göstermemelidir. 
7. Ürün toksik olmayan bileşenler içermelidir. 
8. Kapaklı yapıda olmalı ve kuruma yapmamalıdır. 
9. Uzun raf ömrüne sahip olmalıdır. 
10. Ürünle birlikte en az 1 adet yedek uç veya eşdeğer kullanım ömrünü uzatıcı aparat verilmelidir. 
11. Ürünle birlikte kullanım talimatı dokümanı sağlanmalıdır. 
12. Ambalaj üzerinde ürün bilgileri açıkça belirtilmelidir. 

2. Parafin Blok Tutucu Teknik Şartnamesi
1. Ürün histolojik doku takibi için uygun olmalıdır. 
2. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır. 
3. Malzeme en az 250ad/pkt şeklinde 5farklı renkte teslim edilmelidir.
4. Kimyasal çözücülere karşı dirençli olmalıdır. 
5. Kapaklı yapıda olup işlem sırasında açılma yapmamalıdır. 
6. Numuneyi sabit tutacak tasarımda olmalıdır. 
7. Yazı yazılabilir yüzeye sahip olmalıdır. 
8. Standart cihazlarla uyumlu olmalıdır. 
9. Çapak ve yüzey hatası içermemelidir. 
10. Paket içeriği eksiksiz olmalıdır. 
11. Ürünle birlikte en az 1 adet kaset taşıma/yerleştirme uyumlu destek aparatı verilmelidir. 
12. Ürünle birlikte kullanım ve depolama talimatları sağlanmalıdır. 
13. Ambalajı dayanıklı olmalıdır. 

3. Absolut Etanol Teknik Şartnamesi
1. Ürün analitik saflıkta olmalıdır. 
2. Minimum %99,9 saflık sağlamalıdır. 
3. Malzeme en az 2,5lt ambalaj olarak temin edilmelidir.
4. Teklif veren firmaların TAPDK belgesi olmalıdır.
5. ATİP platformu üzerinden siparişi temin edebilmelidir.
6. ACS, ISO ve farmakope standartlarına uygun olmalıdır. 
7. Renksiz ve berrak olmalıdır. 
8. Safsızlık oranı minimum düzeyde olmalıdır. 
9. Uçucu özellikte olmalı ve kalıntı bırakmamalıdır. 
10. Analiz sertifikası (CoA) ile birlikte teslim edilmelidir. 
11. Uygun güvenlik ambalajında olmalıdır. 
12. Etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 
13. Raf ömrü yeterli olmalıdır. 
14. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
15. Ürünle birlikte güncel Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) verilmelidir. 
16. Ürünle birlikte uyumlu akıtma aparatı veya dökme güvenliği sağlayan kapak sistemi sağlanmalıdır. 

4. Ksilen (Ksilen İzomerleri Karışımı) Teknik Şartnamesi
1. Ürün histolojik işlemlere uygun saflıkta olmalıdır. 
2. Ksilen izomerleri karışımı homojen yapıda olmalıdır. 
3. Malzeme %98,5 ve üzeri saflıkta olmalıdır.
4. Malzeme 2,5lt cam ambalaj olarak teslim edilmelidir.
5. Yüksek çözme kapasitesine sahip olmalıdır. 
6. Renksiz ve berrak olmalıdır. 
7. Uçucu olup kalıntı bırakmamalıdır. 
8. Analiz sertifikası ile teslim edilmelidir. 
9. Uygun kimyasal dayanımlı ambalajda olmalıdır. 
10. Etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 
11. Raf ömrü yeterli olmalıdır. 
12. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte kimyasal transferini kolaylaştıran akıtma aparatı verilmelidir. 
15. Ürünle birlikte uygun tehlike etiketleri ve kullanım uyarıları sağlanmalıdır. 

5. Mikroskop Lamı Teknik Şartnamesi
1. Ürün optik saflıkta camdan üretilmiş olmalıdır. 
2. Yüzeyi çiziksiz ve kusursuz olmalıdır. 
3. Süper Kalite ve beyaz renkte olmalıdır.
4. Beğenilmeyen malzeme başka marka kaliteli ürün ile değiştirilmelidir.
5. Kenarları rodajlı olmalıdır. 
6. Standart ölçülerde olmalıdır. 
7. Mikroskobik incelemeye uygun olmalıdır. 
8. Temiz ve kalıntısız olmalıdır. 
9. Paketleme kırılmayı önleyici olmalıdır. 
10. Homojen kalınlıkta olmalıdır. 
11. Kullanıma hazır olmalıdır. 
12. Ürünle birlikte lam taşıma veya yerleştirme kolaylığı sağlayan destek ekipmanı verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte temizlik ve kullanım talimatı sağlanmalıdır. 
14. Ambalaj üzerinde teknik bilgiler yer almalıdır. 

6. Lam Kutusu Teknik Şartnamesi
1. Ürün minimum 100 lam kapasitesine sahip olmalıdır. 
2. Lamları sabit tutacak iç dizayna sahip olmalıdır. 
3. Plastik ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
4. Metal Kilit mekanizması sağlam olmalıdır. 
5. Taşıma sırasında açılma yapmamalıdır. 
6. İç yapı lamların kırılmasını önlemelidir. 
7. Hafif ve ergonomik olmalıdır. 
8. Temizlenebilir olmalıdır. 
9. Uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır. 
10. Ürünle birlikte lam yerleşim şeması veya indeks sistemi verilmelidir. 
11. Ürünle birlikte etiketleme için yazılabilir etiket sağlanmalıdır. 
12. Ambalaj dayanıklı olmalıdır. 

7. Mikrotom Bıçağı Teknik Şartnamesi
1. Ürün yüksek keskinlikte olmalıdır. 
2. Homojen yüzey yapısına sahip olmalıdır. 
3. Kesit alma sırasında deformasyon oluşturmamalıdır. 
4. Paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
5. Standart mikrotom cihazları ile uyumlu olmalıdır. 
6. Low Profil özellikte olmalıdır.
7. Kullanıcı tarafından beğenilmeyen ürün yenisi ile değiştirilmelidir.
8. Uzun süre keskinliğini korumalıdır. 
9. Güvenli kullanım için uygun tasarımda olmalıdır. 
10. Kutu içerisinde güvenli şekilde muhafaza edilmelidir. 
11. Hasarsız teslim edilmelidir. 
12. Ürünle birlikte bıçak yerleştirme ve çıkarma için uygun aparat verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte koruyucu saklama kutusu sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte kullanım ve güvenlik talimatı verilmelidir. 

8. Montaj Ortamı (Mounting Medium) Teknik Şartnamesi
1. Ürün hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır. 
2. Optik berraklık sağlamalıdır. 
3. Malzeme en az 100ml olarak teslim edilmelidir.
4. Kabarcık oluşumuna neden olmamalıdır. 
5. Uzun süreli preparat saklamaya uygun olmalıdır. 
6. Kimyasal stabilitesi yüksek olmalıdır. 
7. Renk değişimi yapmamalıdır. 
8. Kullanımı kolay olmalıdır. 
9. Uygun viskozitede olmalıdır. 
10. Şişe tasarımı kullanıma uygun olmalıdır. 
11. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
12. Ürünle birlikte uygulama için damlalık veya aplikatör verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte kullanım talimatı verilmelidir. 

9. Mikrosantrifüj Tüpü Teknik Şartnamesi
1. Ürün 1.5 mL hacminde olmalıdır. 
2. Malzeme 2x500ad/pşt şeklinde teslim edilmelidir.
3. Sızdırmaz ve kilitli kapaklı olmalıdır. 
4. Yüksek hızlara dayanıklı olmalıdır. 
5. DNase/RNase içermemelidir. 
6. Kimyasal inert yapıda olmalıdır. 
7. Şeffaf olmalıdır. 
8. Ölçeklendirme işaretleri bulunmalıdır. 
9. Standart cihazlarla uyumlu olmalıdır. 
10. Homojen üretim olmalıdır. 
11. Ürünle birlikte uyumlu tüp rafı verilmelidir. 
12. Ürünle birlikte sterilite sertifikası sağlanmalıdır. 
13. Ürünle birlikte kullanım talimatı verilmelidir. 

10. Nitril Eldiven Teknik Şartnamesi
1. Ürün nitril malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
2. Malzeme kalınlığı ekstra olup 0,12mm den kalın ve dayanıklı olmalıdır.
3. Medium beden olup 100ad/pkt şeklinde teslim edilmelidir.
4. Pudrasız olmalıdır. 
5. Lateks içermemelidir. 
6. Alerjik reaksiyona neden olmamalıdır. 
7. Dayanıklı ve esnek olmalıdır. 
8. Delinmeye karşı dirençli olmalıdır. 
9. Tek kullanımlık olmalıdır. 
10. Ergonomik yapıda olmalıdır. 
11. Standartlara uygun olmalıdır. 
12. Ürünle birlikte uygunluk sertifikaları (EN/ISO vb.) verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte beden uyumluluğunu gösterir işaretleme bulunmalıdır. 
14. Ürünle birlikte kullanım talimatı sağlanmalıdır.
11. Metamitron Teknik Şartnamesi
1. Ürün en az >98.0%(GC)(T) saflıkta olmalıdır. 
2. Malzeme en az 5gr ambalaj olarak teslim edilmelidir.
3. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
4. Analitik ve laboratuvar kullanımına uygun kalitede olmalıdır. 
5. Safsızlık oranları düşük ve kontrol altında olmalıdır. 
6. Homojen kristal yapıda olmalıdır. 
7. Uygun çözücülerde çözünürlüğü tanımlanmış olmalıdır. 
8. Nem ve ışığa karşı stabil olmalıdır. 
9. Ambalajı kimyasala dayanıklı olmalıdır. 
10. Etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 
11. Raf ömrü yeterli olmalıdır. 
12. Ürünle birlikte Analiz Sertifikası (CoA) verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte uygun saklama ve kullanım talimatı verilmelidir. 

12. Steril Enjektör Teknik Şartnamesi
1. Ürün 5 cc hacminde olmalıdır. 
2. 2 parçalı yapıda (gövde, piston,) olmalıdır. 
3. Contalı yapıda olup sızdırmazlık sağlamalıdır. 
4. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 
5. Yeşil uçlu (ince uç) olmalıdır. 
6. Enjektör sayısı kadar ekstra iğne verilmelidir.
7. Tıbbi kullanıma uygun malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
8. Piston hareketi akıcı ve kontrollü olmalıdır. 
9. Her bir enjektör ayrı ayrı steril ambalajlı olmalıdır. 
10. Paketleme 250 adet içermelidir. 
11. Raf ömrü en az 3yıl olmalıdır.
12. Ürünle birlikte sterilizasyon yöntemi ve uygunluk sertifikası verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte kullanım talimatı sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte son kullanma tarihi ve lot bilgisi belirtilmiş olmalıdır. 

13. Hematoksilin Teknik Şartnamesi
1. Ürün mikroskobik boyama amaçlı kullanılabilir olmalıdır. 
2. Yüksek saflıkta kristal formda olmalıdır. 
3. Boyama performansı yüksek olmalıdır. 
4. Stabil renk verme özelliğine sahip olmalıdır. 
5. Safsızlık içeriği minimum düzeyde olmalıdır. 
6. Işığa ve neme karşı stabil olmalıdır. 
7. Uygun ambalajda sunulmalıdır. 
8. Etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 
9. Raf ömrü yeterli olmalıdır. 
10. Miyadı en az 3 yıl olmaludır.
11. Malzeme Orjijan 100gr ambalaj olarak teslim edilmelidir.
12. Ürünle birlikte Analiz Sertifikası (CoA) verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte boyama protokolünü içeren doküman sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) verilmelidir. 

14. Eozin Sarısı Teknik Şartnamesi
1. Ürün mikroskobik boyama için uygun olmalıdır. 
2. Suda çözünür özellikte olmalıdır. 
3. Homojen toz yapısında olmalıdır. 
4. Renk verme kapasitesi yüksek olmalıdır. 
5. Saflık derecesi yüksek olmalıdır. 
6. Boyama sırasında homojen dağılım sağlamalıdır. 
7. Işık ve neme karşı dayanıklı olmalıdır. 
8. 25gr orijinal Ambalajda teslim edilmelidir.
9. Malzeme, Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder özelliğinde ve kalitesinde olmalıdır.
10. Raf ömrü yeterli olmalıdır. 
11. Miyadı en az 3yıl olmalıdır.
12. Ürünle birlikte Analiz Sertifikası verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte boyama kullanım talimatı sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte MSDS dokümanı verilmelidir. 

15. Tween 20 Washing Buffer Teknik Şartnamesi
1. Ürün %1 Tween 20 içeren PBS bazlı tampon olmalıdır. 
2. 10X konsantre formda olmalıdır. 
3. Homojen ve berrak olmalıdır. 
4. Hücre ve doku uygulamalarına uygun olmalıdır. 
5. pH değeri stabil olmalıdır. 
6. Kontaminasyon içermemelidir. 
7. Kullanım sırasında çökelti oluşturmamalıdır. 
8. En az 1lt ambalajda sunulmalıdır. 
9. Raf ömrü yeterli olmalıdır. 
10. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
11. Ürünle birlikte hazırlama ve seyreltme talimatı verilmelidir. 
12. Ürünle birlikte Analiz Sertifikası sağlanmalıdır. 
13. Ürünle birlikte MSDS dokümanı verilmelidir. 

16. Sitrat Buffer Teknik Şartnamesi
1. Ürün pH 6,0 değerinde olmalıdır. 
2. 10X konsantre formda olmalıdır. 
3. Homojen ve berrak olmalıdır. 
4. Antijen retrieval işlemlerine uygun olmalıdır. 
5. pH stabilitesi yüksek olmalıdır. 
6. Kullanım sırasında çökelti oluşturmamalıdır. 
7. Kontaminasyon içermemelidir. 
8. En az 1lt ambalajda sunulmalıdır. 
9. Raf ömrü yeterli olmalıdır. 
10. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
11. Ürünle birlikte seyreltme ve kullanım talimatı verilmelidir. 
12. Ürünle birlikte Analiz Sertifikası sağlanmalıdır. 
13. Ürünle birlikte MSDS dokümanı verilmelidir. 

17. Pozitif Şarjlı Lam Teknik Şartnamesi
1. Ürün pozitif yüklü yüzeye sahip olmalıdır. 
2. Doku tutunmasını artırıcı özellikte olmalıdır. 
3. Optik saflıkta camdan üretilmiş olmalıdır. 
4. Ürün en az 72ad/pk şeklinde teslim edilmelidir.
5. Yüzeyi çiziksiz olmalıdır. 
6. Standart ölçülerde olmalıdır. 
7. Mikroskobik incelemeye uygun olmalıdır. 
8. Homojen kaplama yapılmış olmalıdır. 
9. Paketleme kırılmayı önleyici olmalıdır. 
10. Temiz ve kullanıma hazır olmalıdır. 
11. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
12. Ürünle birlikte lam yerleştirme/taşıma aparatı verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte kullanım talimatı sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte kalite uygunluk belgesi verilmelidir. 

18. Lamel Teknik Şartnamesi
1. Ürün 24x60 mm ölçülerinde olmalıdır. 
2. Süper Kalite özelliğinde olmalıdır.
3. Ekonomik kalite ürünler kabul edilmeyecektir.
4. Yüksek optik saflıkta camdan üretilmiş olmalıdır. 
5. İnce ve homojen kalınlıkta olmalıdır. 
6. Yüzeyi çiziksiz olmalıdır. 
7. Mikroskobik incelemeye uygun olmalıdır. 
8. Kenarları düzgün olmalıdır. 
9. Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 
10. Paketleme koruyucu olmalıdır. 
11. Temiz olmalıdır. 
12. Teslim edilen lamel kutu sayısı kadar Lamel Pensi verilmelidir.
13. Ürünle birlikte lamel yerleştirme aparatı verilmelidir. 
14. Ürünle birlikte kullanım talimatı sağlanmalıdır. 
15. Ürünle birlikte temizlik önerileri dokümanı verilmelidir. 

19. Hidrojen Peroksit %35 Teknik Şartnamesi
1. Ürün %35 konsantrasyonda olmalıdır. 
2. Yüksek saflıkta olmalıdır. 
3. En az 2,5lt ambalaj ile teslim edilmelidir.
4. Stabil ve homojen yapıda olmalıdır. 
5. Renksiz ve berrak olmalıdır. 
6. Analitik ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır. 
7. Işığa duyarlı olduğundan uygun ambalajda olmalıdır. 
8. Uygun güvenlik etiketlerine sahip olmalıdır. 
9. Raf ömrü yeterli olmalıdır. 
10. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
11. Uygun saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır. 
12. Ürünle birlikte Analiz Sertifikası verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte MSDS dokümanı sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte güvenli kullanım ve transfer aparatı verilmelidir. 

20. DAB Substrate Kit Teknik Şartnamesi
1. Ürün immünohistokimyasal boyama için uygun olmalıdır. 
2. DAB substrat içermelidir. 
3. Minimum 1250 test kapasitesine sahip olmalıdır. 
4. Reaktifler stabil ve kullanıma hazır olmalıdır. 
5. Yüksek boyama hassasiyeti sağlamalıdır. 
6. Homojen sonuç vermelidir. 
7. Reaksiyon süresi kontrol edilebilir olmalıdır. 
8. Uygun ambalajda sunulmalıdır. 
9. Raf ömrü yeterli olmalıdır.
10. En az 3 yıl miyadı olmalıdır.
11.  Malzemenin çalışmaması durumunda yenisiyle ve başka marka olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır.
12. Ürünle birlikte detaylı kullanım protokolü verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte tüm bileşenlere ait MSDS dokümanları sağlanmalıdır. 
14. Ürünle birlikte kalite kontrol sertifikası verilmelidir.
21. Avidin/Biotin Bloklama Solüsyonu (Ready-to-Use) Teknik Şartnamesi
1. Ürün, immünohistokimyasal uygulamalarda endojen avidin/biotin bağlanmalarını bloke etmek amacıyla kullanılmaya uygun olmalıdır. 
2. Kullanıma hazır (1X) formda olmalıdır. 
3. Malzeme 2x18ml:36ml ambalaj olarak teslim edilmelidir.
4. Homojen ve berrak çözelti yapısında olmalıdır. 
5. Hücre ve doku boyamalarında arka planı azaltıcı etki göstermelidir. 
6. Reaktifler stabil ve güvenilir sonuç verecek şekilde formüle edilmiş olmalıdır. 
7. Kullanım sırasında çökelti oluşturmamalıdır. 
8. Farklı boyama protokolleri ile uyumlu olmalıdır. 
9. Uygun saklama koşullarında stabilitesini korumalıdır. 
10. Ambalajı kullanım kolaylığı sağlamalıdır. 
11. Malzemenin Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
12. Malzemenin çalışmaması durumunda yenisiyle ve başka marka olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır.
13. Ürünle birlikte detaylı kullanım protokolü verilmelidir. 
14. Ürünle birlikte Analiz Sertifikası (CoA) sağlanmalıdır. 
15. Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) verilmelidir. 

23. Bax Antikor Teknik Şartnamesi
1. Ürün, Bax proteinine spesifik bağlanma özelliğine sahip primer antikor olmalıdır. 
2. İmmünohistokimya, immünfloresan veya western blot uygulamalarına uygun olmalıdır. 
3. Yüksek spesifite ve duyarlılıkta olmalıdır. 
4. Malzeme en az 2x120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.
5. Non-spesifik bağlanma minimum düzeyde olmalıdır. 
6. Validasyonu yapılmış olmalıdır. 
7. Uygun tampon içerisinde stabilize edilmiş olmalıdır. 
8. Önerilen dilüsyon aralıkları belirtilmiş olmalıdır. 
9. Saklama koşullarına uygun stabilite sağlamalıdır. 
10. Ambalajı uygun ve sızdırmaz olmalıdır. 
11. Ürünle birlikte datasheet (teknik veri sayfası) verilmelidir. 
12. Ürünle birlikte uygulama protokolleri sağlanmalıdır. 
13. Ürünle birlikte lot bazlı kalite kontrol ve validasyon bilgileri verilmelidir. 

24. Bcl-2 Antikor Teknik Şartnamesi
1. Ürün, Bcl-2 proteinine özgü primer antikor olmalıdır. 
2. İmmünohistokimya ve benzeri tekniklere uygun olmalıdır. 
3. Yüksek spesifite ve tekrarlanabilir sonuç sağlamalıdır. 
4. Malzeme en az 2x120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.
5. Arka plan boyaması minimum düzeyde olmalıdır. 
6. Validasyonu yapılmış olmalıdır. 
7. Stabil tampon içerisinde sunulmalıdır. 
8. Kullanım dilüsyonları belirtilmiş olmalıdır. 
9. Saklama koşullarında stabil olmalıdır. 
10. Ambalajı uygun olmalıdır. 
11. Ürünle birlikte datasheet sağlanmalıdır. 
12. Ürünle birlikte uygulama protokolü verilmelidir. 
13. Ürünle birlikte kalite kontrol ve validasyon belgeleri sağlanmalıdır. 

25. Caspase-3 Antikor Teknik Şartnamesi
1. Ürün, Caspase-3 proteinine özgü primer antikor olmalıdır. 
2. Apoptozis çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 
3. İmmünohistokimya, IF veya WB uygulamalarına uygun olmalıdır. 
4. Yüksek spesifite ve duyarlılık sağlamalıdır.
5. Malzeme en az 2x120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir. 
6. Non-spesifik bağlanma minimum düzeyde olmalıdır. 
7. Validasyonu yapılmış olmalıdır. 
8. Stabil tampon çözeltisi içerisinde sunulmalıdır. 
9. Önerilen kullanım dilüsyonları belirtilmiş olmalıdır. 
10. Saklama koşullarında stabil kalmalıdır. 
11. Ürünle birlikte datasheet verilmelidir. 
12. Ürünle birlikte uygulama protokolü sağlanmalıdır. 
13. Ürünle birlikte lot bazlı kalite kontrol belgeleri verilmelidir.

