LABORATUVAR MALZEMELERİ – TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslimat ve Değerlendirme Koşulları:

- Tüm ürünler sipariş tarihinden itibaren azami 10 gün içerisinde eksiksiz, sağlam, ambalajlı ve teslimat adresine uygun şekilde teslim edilmelidir.

- Tüm kalemler grup olarak değerlendirilecektir; eksik veya uyumsuz teslim, tüm siparişin reddine yol açacaktır.

- Tedarikçi, teslimat sırasında taşıma ve ambalaj hasarına karşı sorumludur.

- Tüm ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri görünür şekilde olmalıdır.

- Teslim edilecek ürünlerin orijinalliği belgelenmelidir.

- Tedarikçi, gerekli durumlarda ürünlerle ilgili teknik ve güvenlik sertifikalarını sağlamalıdır (ISO, CE, ACS, Ph Eur vb.).

1. Pap-pen Hidrofobik Kalem – 1 Adet

- Mikroskop lamları ve laboratuvar yüzeylerinde uzun süreli kalıcı hidrofobik çizgi oluşturabilmelidir.

- Çizilen alan üzerine sıvı uygulandığında hiçbir şekilde çözünme veya yayılma yapmamalıdır.

- Mürekkep, laboratuvar solventleri ve alkol ile temas ettiğinde renk değişimi yapmamalıdır.

- Gövde ve uç, yüksek kaliteli plastik malzemeden olmalıdır; düşme veya darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.

- Uç kısmı değiştirilebilir ve yedek uç sağlanmalıdır.

- Kalem, ergonomik tasarımlı olup el yorgunluğunu minimuma indirmelidir.

- Mürekkep, hızlı kuruma ve iz bırakmama özelliğine sahip olmalıdır.

- Kalem, uzun süreli depolamada mürekkep kurumamasını garanti etmelidir.

- Ambalaj üzerinde üretici ve tedarikçi bilgileri açıkça yer almalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Kalem, laboratuvar standartlarına uygun testlerden geçmiş olmalıdır.

- Ürün, kimyasal dayanıklılık test raporu ile teslim edilmelidir.

- Renk yoğunluğu ve çizgi kalınlığı standardize edilmiş olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Kalem üzerinde batch numarası bulunmalıdır.

- Mürekkep toksik olmamalıdır.

- Kalem, yüksek sıcaklığa ve nem değişimlerine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

- Ürün, iade ve değişim prosedürlerine uygun olmalıdır.

- Ekstra malzeme olarak yedek uç ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

2. Parafin Kasedi - Kapaklı, 500 Adet/Paket – 4 Paket

- Kapaklı yapısı, histoloji uygulamalarında doku örneklerini nem ve tozdan korumalıdır.

- Kase malzemesi, yüksek sıcaklığa ve darbeye dayanıklı olmalıdır.

- Kasa kenarları düzgün ve çatlak içermemelidir.

- Kapak güvenli bir şekilde oturmalı, sızdırmazlık sağlamalıdır.

- Malzeme en az 500ad/pkt şeklinde teslim edilmelidir.

- Ürün steril olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici, batch numarası ve son kullanma tarihi yer almalıdır.

- Paketler, taşımaya uygun şekilde mukavemetli olmalıdır.

- Tüm paketler kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Kasede kullanılan plastik, laboratuvar güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kapak, kolay açılıp kapanabilmelidir, sızdırmaz olmalıdır.

- Kullanım sırasında doku örneklerine zarar vermemelidir.

- Ürün, histoloji uygulamaları için standartlara uygun testlerden geçmelidir.

- Paket üzerinde kullanım talimatları bulunmalıdır.

- Kase, kimyasal dayanıklılık testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Ürün UV ve ışık etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Paketler taşıma sırasında açılmamalıdır.

- Ambalaj, nem ve toza karşı korumalı olmalıdır.

- Ürün, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Her pakete etiket seti ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

3. Ethanol Absolute for Analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur – 6 Adet

- Saflık %99,9 ve üstü olmalıdır.

- Laboratuvar analizlerine uygun olmalıdır.

- Şişeler sızdırmaz kapaklı olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi şişe üzerinde açıkça belirtilmelidir.

- Ambalaj, ışık ve ısıya karşı korumalı olmalıdır.

- Tüm şişeler kalite sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Şişeler taşımaya uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Malzeme en az 2,5lt ambalaj olarak temin edilmelidir.

- Teklif veren firmaların TAPDK belgesi olmalıdır.

- ATİP platformu üzerinden siparişi temin edebilmelidir.

- Laboratuvar kullanımı sırasında güvenlik önlemleri sağlanmalıdır.

- Ürün, solventler ile temas ettiğinde bozulmamalıdır.

- Şişe camı kaliteli ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi yer almalıdır.

- Etiketler suya ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

- Şişe kapağı sıkıca kapanmalıdır.

- Kullanım talimatları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, orijinalliği garanti etmelidir.

- Ürün toksik olmamalıdır.

- Laboratuvar güvenliği açısından riskler açıkça belirtilmelidir.

- Ürün, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Malzemenin Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ölçü kabı veya damlalık sağlanmalıdır.

4. Ksilen İzomerleri Karışımı 2,5L – 6 Adet

- Laboratuvar ve histoloji uygulamalarında çözücü olarak güvenli kullanılabilecek yüksek saflıkta olmalıdır.

- Karışım, kimyasal stabilite ve saflık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Şişe, ışık ve ısıya karşı korumalı ve sızdırmaz olmalıdır.

- Malzeme %98,5 ve üzeri saflıkta olmalıdır.

- Malzeme 2,5lt cam ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Şişe üzerinde üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmelidir.

- Ambalaj, taşıma ve depolama sırasında kırılma veya sızıntı riski taşımamalıdır.

- Ürün, solventler ile temas ettiğinde bozulmamalıdır.

- Laboratuvar güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Tüm şişeler kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Kullanım sırasında doku veya deney örneklerine zarar vermemelidir.

- Şişe kapağı sıkıca kapanmalı, sızdırmazlık sağlamalıdır.

- Ürün, toksik maddelere karşı laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici ve tedarikçi bilgileri net bir şekilde yer almalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ürün, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Malzemenin Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Şişe malzemesi darbe ve kimyasal etkilere dayanıklı olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve kalite garantisini sağlamalıdır.

- Ürün, laboratuvar uygulamalarında test edilmiş olmalıdır.

- Ambalaj, taşımada güvenli olacak şekilde mukavemetli olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve uyarılar şişe üzerinde veya ek doküman ile verilmelidir.

- Her şişe için döküm hunisi ve taşıma etiketi sağlanmalıdır.

5. Lam - Düz A Kalite Kenarları Rodajlı, 50 Adet/Paket – 12 Paket

- Mikroskop incelemesinde optik olarak kusursuz, çiziksiz ve pürüzsüz olmalıdır.

- Lam kenarları rodajlı ve kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

- Paketler, hava geçirmez torba ile korunmalıdır.

- Süper Kalite ve beyaz renkte olmalıdır.

- Paketler taşımada kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, kalite kontrol testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici ve tedarikçi bilgileri net bir şekilde yer almalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Lamlar, histoloji ve mikroskop uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Ürün, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Lamlar kimyasal dayanıklılık testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Paketler, nem ve toza karşı korumalı olmalıdır.

- Lamlar taşınma sırasında birbirine çarpmamalıdır.

- Her paket, kalite sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Lamlar laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır.

- Ürün, optik netlik ve homojenlik testlerinden geçmelidir.

- Lamlar steril olmasa da kontaminasyon riskine karşı paketlenmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde batch numarası ve üretim tarihi bulunmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verebilecek keskin kenarlar bulunmamalıdır.

- Her paket için lam temizleme bezi ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.

6. Lam Kutusu - 100 Lam Kapasiteli, Metal Kilitli – 8 Kutu

- Lamların güvenli ve düzenli bir şekilde saklanmasını sağlayacak kapasiteli olmalıdır.

- Metal Kilit sistemi sağlam ve uzun ömürlü olmalıdır.

- Plastik malzeme darbeye ve kırılmaya dayanıklı olmalıdır.

- Kutular, taşımaya uygun ambalaj ile teslim edilmelidir.

- Her kutu, kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Kullanım sırasında lamlara zarar vermemelidir.

- Ambalaj üzerinde üretici ve tedarikçi bilgileri yer almalıdır.

- Kutular uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Kilit sistemi kolay açılıp kapanabilmelidir.

- Ambalaj, nem ve toza karşı korumalı olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve kalite garantisini sağlamalıdır.

- Kutular, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır.

- Her kutu üzerinde kapasite ve kullanım talimatı belirtilmelidir.

- Malzeme kimyasal dayanıklılık testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Kutuların yüzeyi çizilmelere karşı dirençli olmalıdır.

- Taşıma sırasında lamlar yerinden oynamamalıdır.

- Ürün, histoloji ve mikroskop uygulamaları için uygundur.

- Her kutu üzerinde batch numarası ve üretim tarihi bulunmalıdır.

- Kutular ergonomik tasarımlı olmalıdır.

- Her kutu için etiket seti ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

7. Mikrotom Bıçağı - Kutuda 50 Adet – 3 Adet

- Bıçaklar yüksek keskinlikte olmalıdır.

- Paslanmaz ve steril olmalıdır.

- Kutular, bıçakları güvenli şekilde muhafaza etmelidir.

- Histoloji doku kesimlerinde sorunsuz performans sağlamalıdır.

- Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

- Low Profil özellikte olmalıdır.

- Bıçaklar uzun süreli depolamaya uygun olmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve hasara karşı korumalı olmalıdır.

- Ürün kalite kontrol testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Tedarikçi, orijinallik ve kalite garantisi sağlamalıdır.

- Kutular üzerinde üretim ve batch numarası yer almalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Bıçaklar laboratuvar uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Malzeme dayanıklılığı ve keskinlik test raporları sağlanmalıdır.

- Bıçaklar kimyasal etkilere dayanıklı olmalıdır.

- Kutular ergonomik ve güvenli açılır-kapanır tasarıma sahip olmalıdır.

- Tüm kutular steril ambalajlı olmalıdır.

- Kullanıcı güvenliği için ek koruma aparatı sağlanmalıdır.

- Ürün, uzun süre kullanım ve depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Her kutu ile birlikte bakım ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

- Her kutuya bıçak tutucu ve kullanım talimatı eklenmelidir.

11. Pudrasız Nitril Eldiven 100 Ad/Pkt – M – 4 Paket

- Eldivenler pudrasız olmalıdır; alerji ve kontaminasyon riski minimuma indirilmelidir.

- Nitril malzemeden üretilmiş olmalı ve yüksek elastikiyet sağlamalıdır.

- Malzeme kalınlığı ekstra olup 0,12mm den kalın ve dayanıklı olmalıdır

- Standart laboratuvar kimyasallarına ve çözücülere karşı dirençli olmalıdır.

- Eldiven boyutu M olmalı, parmak ucu hassasiyetini korumalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici ve parti numarası açıkça yer almalıdır.

- Her paket 100 adet eksiksiz olmalıdır.

- Eldivenler tek kullanımlık olmalıdır.

- Kullanım sırasında yırtılma veya delinme yapmamalıdır.

- Eldivenler steril olmasa da laboratuvar hijyeni standartlarına uygun şekilde paketlenmelidir.

- Ürün, kalite sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Ambalaj dayanıklı, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde olmalıdır.

- Eldivenler toza ve neme karşı dayanıklı olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Eldivenler, kimyasal ve biyolojik risklere karşı test edilmiş olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları ambalaj üzerinde veya ek doküman ile sağlanmalıdır.

- Eldivenler latex içermemelidir.

- Ürün, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Tüm paketler eksiksiz ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Eldivenler, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır.

- Her paket için ambalaj üzerinde kullanım talimatı ve atık yönetim talimatı sağlanmalıdır.

12. Isoalantolactone, 98% 250 mg – 1 Adet

- Ürün, laboratuvar ve biyokimyasal çalışmalarda kullanılmaya uygun yüksek saflıkta (>98.0%(HPLC) olmalıdır.

- Kimyasal stabilite sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

- Ambalaj, ışık ve ısıya karşı korumalı olmalıdır.

- Şişe veya tüp sızdırmaz olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma veya dökülme riski taşımamalıdır.

- Ürün toksik ve tehlikeli maddeler listesi ile uyumlu olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Ürün laboratuvar deneyleri için test edilmiş olmalıdır.

- Şişe malzemesi darbeye dayanıklı olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Malzemenin Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ürün, kimyasal etkileşim ve çözücü testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Tedarikçi, gerekli kalite belgelerini sunmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde ambalaj veya ürün tasarımı bulunmamalıdır.

- Ürün, araştırma laboratuvarlarında kullanım için uygundur.

- Ürün ile birlikte koruyucu kapak ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.

13. Steril Enjektör 5 cc, Contalı, 2 Parça, Yeşil Uç – 250 Ad/Pkt – 2 Paket

- Enjektörler steril olmalıdır; kontaminasyon riski bulunmamalıdır.

- 5 cc kapasiteye sahip olmalıdır ve ölçüm skalası net olmalıdır.

- 2 parçalı tasarım (iğne, gövde, piston) eksiksiz olmalıdır.

- Yeşil uçlu ve uygun iğne çapında olmalıdır.

- Enjektör sayısı kadar ekstra iğne verilmelidir.

- Her paket 250 adet eksiksiz olmalıdır.

- Enjektör gövdesi yüksek kaliteli, toksik olmayan plastikten üretilmiş olmalıdır.

- Piston sızdırmaz ve kolay hareket etmelidir.

- Ürün, tıbbi ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Ambalaj dayanıklı, taşıma sırasında kırılma riski taşımamalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihleri açıkça belirtilmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi kalite sertifikası ve sterilite belgelerini sunmalıdır.

- Ürün, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici ve batch numarası olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır.

- Enjektörler tek kullanımlık olmalıdır.

- Piston ve iğne birleşim yerleri sızdırmaz olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

- Paketler ile birlikte etiket seti ve kullanım talimatı verilmelidir.

14. Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for Microscopy 100 g – 1 Adet

- Mikroskop uygulamalarına uygun yüksek kaliteli kristal formda olmalıdır.

- Saflık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Ambalaj, ışık ve nem etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Şişe veya kutu sızdırmaz olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmelidir.

- Ürün, laboratuvar güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma veya dökülme riski taşımamalıdır.

- Ürün toksik maddeler listesine uygun şekilde etiketlenmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Ürün laboratuvar deneylerinde test edilmiş olmalıdır.

- Şişe malzemesi darbeye dayanıklı olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmaludır.

- Malzeme Orjijan 100gr ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Kristaller, laboratuvar hazırlık ve çözeltme işlemlerinde kolay çözünmelidir.

- Ürün, kimyasal etkileşim testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde ambalaj veya ürün tasarımı bulunmamalıdır.

- Ürün, mikroskop boyama uygulamalarında yüksek performans sağlamalıdır.

- Şişe ile birlikte koruyucu kapak ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.

15. Eozin Sarısı 50 g – Eosine Yellow for Microscopy, Water Soluble – 1 Adet

- Mikroskopik boyama uygulamalarında kullanılabilecek yüksek saflıkta ve suya çözünür özellikte olmalıdır.

- Ürün, laboratuvar testlerinde kontaminasyona yol açmayacak şekilde steril olmasa da temiz ambalajlanmış olmalıdır.

- Ambalaj, ışık ve nemden etkilenmeyecek şekilde dayanıklı olmalıdır.

- Şişe veya kutu sızdırmaz olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma veya dökülme riski taşımamalıdır.

- Tedarikçi kalite sertifikası ve test raporlarını sunmalıdır.

- Kullanım sırasında renk yoğunluğu standart olmalıdır.

- Ürün, toksik maddelere karşı uygun şekilde etiketlenmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Ürün, mikroskop uygulamalarında doku örnekleriyle uyumlu olmalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Malzeme, Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder özelliğinde ve kalitesinde olmalıdır.

- En az 3 yıl miyadı olmalıdır.

- Ürün, kimyasal etkileşim testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Şişe malzemesi dayanıklı olmalı, darbeye karşı dirençli olmalıdır.

- Ürün, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

- Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalaj tasarlanmış olmalıdır.

- Şişe ile birlikte koruyucu kapak ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.

16. Tween 20 Washing Buffer, 1% in PBS (10X) 1000 mL – 6 Adet

- 10X konsantre formda, laboratuvar uygulamaları için standartlaştırılmış olmalıdır.

- Ürün, mikrobiyoloji ve biyokimya deneylerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Ambalaj sızdırmaz, dayanıklı ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde belirtilmelidir.

- Ürün, kalite sertifikası ve test raporları ile teslim edilmelidir.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma veya dökülme riski taşımamalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Ürün, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- 10X konsantrasyon çözeltisi, laboratuvar kullanımına hazır olacak şekilde seyreltilmelidir.

- Ambalaj üzerinde üretici ve batch numarası bulunmalıdır.

- Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.

- Ürün, kimyasal etkileşim testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Konsantrasyon ve pH değeri standardize edilmiş olmalıdır.

- Ürün toksik olmamalıdır; güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Ambalaj, açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir olmalıdır.

- Kullanım sırasında herhangi bir çökelme veya bozulma yapmamalıdır.

- Malzeme en az 1lt ambalajda olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Her şişe ile birlikte ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

17. Citrate Buffer, 10X Concentrate, pH 6.0, 1 LT – 6 Adet

- 10X konsantre formda ve laboratuvar uygulamalarına uygun olmalıdır.

- pH 6.0 ±0.05 toleranslı olmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında sızdırmaz ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve kalite garantisini sağlamalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Ürün, laboratuvar deneylerinde doğru tamponlama kapasitesine sahip olmalıdır.

- Konsantrasyon ve pH değeri test sertifikası ile doğrulanmalıdır.

- En az 1lt ambalajda sunulmalıdır

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ambalaj, açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir olmalıdır.

- Ürün, toksik maddeler açısından güvenli olmalıdır.

- Şişe malzemesi kimyasallara ve darbeye dayanıklı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici ve batch numarası yer almalıdır.

- Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalaj tasarlanmış olmalıdır.

- Ürün, laboratuvar uygulamalarında çökelme veya bozulma yapmamalıdır.

- Ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

18. Lam - Renkli A Kalite Pozitif Şarjlı, 72 Ad/Kutu – 10 Kutu

- Mikroskop uygulamaları için yüksek optik netliğe sahip olmalıdır.

- Pozitif şarjlı yüzeyi, hücrelerin yüzeye yapışmasını kolaylaştırmalıdır.

- Renkli yüzey, uygulamada kontrast sağlamalıdır.

- Lam kenarları rodajlı ve güvenli olmalıdır.

- Paketler, taşımaya dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır.

- Her kutu 72 adet eksiksiz olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Ambalaj, ışık ve nemden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.

- Ürün kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Ürün, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Lamlar, kimyasal ve fiziksel testlerden geçmelidir.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek keskin kenar bulunmamalıdır.

- Lamlar, laboratuvar uygulamalarında yüksek performans sağlamalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında lamların yerinden oynamasını önlemelidir.

- Ürün, optik netlik ve homojenlik testlerinden geçmelidir.

- Lamlar, steril olmamakla birlikte kontaminasyona karşı paketlenmiş olmalıdır.

- Ambalaj, laboratuvar hijyen standartlarına uygun olmalıdır.

- Lam temizleme bezi ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

19. Lamel A Kalite 24x60 100 Ad/Kutu – 10 Kutu

- Mikroskop lamlarını kaplamak için yüksek kaliteli camdan üretilmiş olmalıdır.

- Ölçüleri 24x60 mm ±0.1 mm toleranslı olmalıdır.

- Süper Kalite özelliğinde olmalıdır.

- Kenarları düzgün ve rodajlı olmalıdır.

- Paketler taşıma sırasında kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ambalaj, nem ve toza karşı korumalı olmalıdır.

- Her kutu 100 adet eksiksiz olmalıdır.

- Ürün kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Lamel camı laboratuvar kimyasallarına dayanıklı olmalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Lamel, mikroskopta yüksek optik netlik sağlamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde keskin kenar bulunmamalıdır.

- Ürün, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır.

- Paketler, lamların yerinden oynamasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

- Lamel camları, optik homojenlik ve renk saflığı testlerinden geçmiş olmalıdır.

- Ambalaj, taşımada güvenli olacak şekilde mukavemetli olmalıdır.

- Ürün, steril olmasa da kontaminasyona karşı güvenli paketlenmiş olmalıdır.

- Lam temizleme bezi ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.

20. Hydrogen Peroxide 35%, Suitable for Use as Excipient EMPROVE® exp 2,5 LT – 5 Adet

- Laboratuvar ve farmasötik uygulamalara uygun yüksek saflıkta (≥35%) olmalıdır.

- Ambalaj, sızdırmaz ve kimyasal dayanıklı olmalıdır.

- Şişe üzerinde üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde belirtilmelidir.

- Ürün kalite sertifikası ve test raporları ile teslim edilmelidir.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riski taşımamalıdır.

- Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- En az 2,5lt ambalaj ile teslim edilmelidir.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.

- Ürün toksik ve aşındırıcı özellikler açısından uyarılar içermelidir.

- Şişe malzemesi darbeye dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

- Kullanım sırasında çökelme veya bozulma yapmamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır.

- Ürün farmasötik uygulamalarda eksipiyan olarak kullanılabilir olmalıdır.

- Ambalaj, açıldıktan sonra tekrar güvenli şekilde kapatılabilir olmalıdır.

- Ürün, laboratuvar prosedürlerinde standartlara uygun kullanılabilir olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalaj tasarlanmış olmalıdır.

- Her şişe ile birlikte koruyucu kapak, dozaj ölçüm kabı ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.

21. Dab Substrate Kit 125 mL – 1250 Test – 1 Kutu

- Kit, mikroskopik immün boyama uygulamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Her kutuda 125 mL çözelti ve gerekli reaktifler eksiksiz bulunmalıdır.

- Kit, 1250 test kapasitesinde laboratuvar çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Ambalaj dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihleri kutuda net bir şekilde belirtilmelidir.

- Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Reaktifler, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Kit, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Reaktifler, kontaminasyona karşı ambalajlanmış olmalıdır.

- Ürün, laboratuvar uygulamalarında optimum performans sağlamalıdır.

- Kit, tüm bileşenleri eksiksiz olmalı, hazırlık sırasında kolay kullanılmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde ambalaj veya reaktif tasarımı bulunmamalıdır.

- En az 3 yıl miyadı olmalıdır.

- Malzemenin çalışmaması durumunda yenisiyle ve başka marka olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır.

- Reaktifler, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır.

- Kit, yüksek duyarlılık ve spesifik boyama performansı sağlamalıdır.

- Taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı ekstra güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.

- Kutuda ölçüm kabı, pipet ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

22. ReadyProbes™ Avidin/Biotin Blocking Solution (1X) 1 Kit

- Kit, immünohistokimya uygulamalarında avidin-biotin blokajı sağlamak için uygun olmalıdır.

- 1X konsantrasyon kullanıma hazır olmalıdır.

- Ambalaj, sızdırmaz ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Malzeme en az 6ml ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Kit, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Ürün kontaminasyona karşı paketlenmiş olmalıdır.

- Reaktifler, laboratuvar uygulamalarında yüksek performans sağlamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Kit, tüm bileşenleri eksiksiz olmalıdır.

- Reaktifler, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır.

- Kit, kullanım sırasında pratik ve hızlı uygulama sağlamalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, tıbbi ve biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kit ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.

24. Bax Antibody  – 1 Adet

- Antikor, laboratuvar araştırmalarında Bax proteini tespitine uygun olmalıdır.

- Saflık ve spesifiklik sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

- Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Şişe sızdırmaz ve taşıma sırasında dayanıklı olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Antikor, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır.

- Antikor çözeltisi, laboratuvar uygulamalarında yüksek performans sağlamalıdır.

- Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Antikor, immunoassay ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik aktiviteyi kaybetmeden laboratuvar prosedürlerinde kullanılabilmelidir.

- Tüm testler ve sertifikalar eksiksiz sunulmalıdır.

- Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

25. Bcl-2 Antibody – 1 Adet

- Antikor, laboratuvar araştırmalarında Bcl-2 proteini tespitine uygun olmalıdır.

- Saflık ve spesifiklik sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

- Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Şişe sızdırmaz olmalı ve taşıma sırasında kırılmaya karşı güvenli olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve biyolojik aktivitesini garanti etmelidir.

- Ürün, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır.

- Antikor, laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır.

- Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Antikor, immunoassay, Western blot ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır.

- Antikorun aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

26. Caspase 3 Antibody  – 1 Adet

- Antikor, Caspase-3 protein aktivitesini tespit etmeye uygun olmalıdır.

- Saflık ve spesifiklik sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

- Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Şişe sızdırmaz ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve biyolojik aktivitesini garanti etmelidir.

- Antikor, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır.

- Laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır.

- Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Antikor, immunoassay, Western blot ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır.

- Antikor aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

27. TNF alpha Antibody – 1 Adet

- Antikor, TNF-α proteinini tespit etmeye uygun olmalıdır.

- Saflık ve spesifiklik sertifikası sağlanmalıdır.

- Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde dayanıklı olmalıdır.

- Şişe sızdırmaz olmalı ve taşıma sırasında kırılmaya karşı güvenli olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve biyolojik aktivitesini garanti etmelidir.

- Antikor, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır.

- Laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır.

- Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Antikor, immunoassay, ELISA ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır.

- Antikor aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

28. NF-kB p65 Peptide – 1 Adet

- Peptid, NF-κB p65 protein tespiti için uygun olmalıdır.

- Saflık ve kalite sertifikaları ile teslim edilmelidir.

- Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Ambalaj ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.

- Şişe sızdırmaz ve taşıma sırasında dayanıklı olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve aktivitesini garanti etmelidir.

- Peptid, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır.

- Laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır.

- Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Peptid, immunoassay, ELISA ve Western blot uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır.

- Peptid aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

29. IL1 beta Antibody – 1 Adet

- Antikor, IL-1β proteinini tespit etmeye uygun olmalıdır.

- Saflık ve spesifiklik sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Şişe sızdırmaz ve taşıma sırasında kırılmaya karşı güvenli olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve biyolojik aktivitesini garanti etmelidir.

- Antikor, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır.

- Laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır.

- Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Antikor, immunoassay, ELISA ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır.

- Antikor aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

30. Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) Activity Colorimetric Assay Kit – 96 Test – 1 Adet

- Kit, AST/GOT enzim aktivitesinin renkli ölçümü için laboratuvar kullanımı uygun olmalıdır.

- Kit, 96 test kapasitesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj, sızdırmaz ve dayanıklı olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Reaktifler, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir.

- Kit, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Reaktifler kontaminasyona karşı güvenli olmalıdır.

- Kit, laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrar edilebilirlik sağlamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır.

- Reaktifler, kullanım sırasında pratik ve hızlı uygulama sağlamalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Kit, standart enzim aktiviteleri ve kontrol testleri ile uyumlu olmalıdır.

- Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır.

- Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

31. Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) Activity Assay Kit – 96 Test – 1 Adet

- Kit, laboratuvar ortamında ALT/GPT enzim aktivitesini renkli ölçüm yöntemiyle tespit etmeye uygun olmalıdır.

- Kit, 96 test kapasitesine sahip olmalıdır.

- Reaktifler eksiksiz ve kullanım talimatına uygun şekilde kutulanmış olmalıdır.

- Ambalaj dayanıklı, sızdırmaz ve laboratuvar koşullarına uygun olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi kutuda net bir şekilde görünmelidir.

- Kit, kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Reaktifler ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları eksiksiz olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve etkinliğini garanti etmelidir.

- Kit, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Reaktifler kontaminasyona karşı güvenli şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

- Kit, laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Reaktifler, hazırlık sırasında pratik ve hızlı kullanım sağlamalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

32. Alkaline Phosphatase (ALP) Activity Assay Kit – 1 Adet

- Kit, ALP enzimi aktivitesini renkli ölçüm yöntemi ile tespit etmeye uygun olmalıdır.

- Kit, 96 test kapasitesine sahip olmalıdır.

- Reaktifler ve tüm kit bileşenleri eksiksiz olmalıdır.

- Ambalaj, sızdırmaz ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde kutuda görünmelidir.

- Kit, kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Reaktifler ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları eksiksiz olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve etkinliğini garanti etmelidir.

- Kit, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Reaktifler, kontaminasyona karşı güvenli şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Reaktifler, kullanım sırasında pratik ve hızlı uygulama sağlamalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kit, standart kontrol testleri ile uyumlu olmalıdır.

- Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

33. Urea (BUN) Colorimetric Assay Kit – 100 Test – 1 Adet

- Kit, laboratuvar ortamında üre (BUN) miktarını renkli ölçüm yöntemi ile tespit etmeye uygun olmalıdır.

- Kit, 100 test kapasitesine sahip olmalıdır.

- Reaktifler eksiksiz ve kullanım talimatına uygun şekilde sağlanmalıdır.

- Ambalaj dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi kutuda net bir şekilde görünmelidir.

- Kit, kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Reaktifler ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları eksiksiz olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve doğruluğunu garanti etmelidir.

- Kit, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Reaktifler, kontaminasyona karşı güvenli şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Reaktifler, kullanım sırasında pratik ve hızlı uygulama sağlamalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

34. Creatinine (Cr) Colorimetric Assay Kit – 96 Test – 1 Adet

- Kit, laboratuvar ortamında kreatinin (Cr) ölçümü için renkli yöntemle uygun olmalıdır.

- Kit, 96 test kapasitesine sahip olmalıdır.

- Reaktifler ve tüm kit bileşenleri eksiksiz olmalıdır.

- Ambalaj sızdırmaz ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir.

- Kit, kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır.

- Reaktifler ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmemelidir.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları eksiksiz sağlanmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve doğruluğunu garanti etmelidir.

- Kit, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır.

- Reaktifler, kontaminasyona karşı güvenli şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

- Laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrar edilebilirlik sağlamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Reaktifler, pratik ve hızlı kullanım sağlamalıdır.

- Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.

35. DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) SLR, for Analysis 99+% – 2,5 L – 1 Adet

- DMSO, analiz amaçlı yüksek saflıkta (≥99%) olmalıdır.

- Şişe, kimyasalın güvenli taşınmasına uygun sızdırmaz kapaklı olmalıdır.

- Malzeme 2,5lt cam şişede teslim edilmelidir.

- Üretim ve son kullanma tarihi net olarak şişe üzerinde görünmelidir.

- Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde dayanıklı olmalıdır.

- MSDS (Güvenlik Bilgi Formu) sağlanmalıdır.

- Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır.

- Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve saflığını garanti etmelidir.

- Şişe, taşınma ve depolama sırasında kırılma riskine karşı dayanıklı olmalıdır.

- Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır.

- DMSO, laboratuvar kimyasal prosedürlerinde güvenli şekilde kullanılabilir olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır.

- Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

- Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır.

- Kimyasal, uzun süreli depolama koşullarına dayanıklı olmalıdır.

- Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır.

- Şişe, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır.

- Ürün, çözücülük ve saflık açısından laboratuvar testlerine uygun olmalıdır.

- Ambalaj, taşımada sarsılma ve dökülmeye karşı güvenli olmalıdır.

- Şişe, ölçüm ve transfer için pipet veya dozaj kaplarına uygun olmalıdır.

- Şişe ile birlikte ölçüm kabı ve güvenli transfer için pipet sağlanmalıdır.