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1. Teslimat ve Değerlendirme Koşulları:
1. Tüm ürünler sipariş tarihinden itibaren azami 10 gün içerisinde eksiksiz, sağlam, ambalajlı ve teslimat adresine uygun şekilde teslim edilmelidir. 
2. Tüm kalemler grup olarak değerlendirilecektir; eksik veya uyumsuz teslim, tüm siparişin reddine yol açacaktır. 
3. Tedarikçi, teslimat sırasında taşıma ve ambalaj hasarına karşı sorumludur. 
4. Tüm ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri görünür şekilde olmalıdır. 
5. Teslim edilecek ürünlerin orijinalliği belgelenmelidir. 
6. Tedarikçi, gerekli durumlarda ürünlerle ilgili teknik ve güvenlik sertifikalarını sağlamalıdır (ISO, CE, ACS, Ph Eur vb.). 

1. Pap-pen Hidrofobik Kalem – 1 Adet
1. Mikroskop lamları ve laboratuvar yüzeylerinde uzun süreli kalıcı hidrofobik çizgi oluşturabilmelidir. 
2. Çizilen alan üzerine sıvı uygulandığında hiçbir şekilde çözünme veya yayılma yapmamalıdır. 
3. Mürekkep, laboratuvar solventleri ve alkol ile temas ettiğinde renk değişimi yapmamalıdır. 
4. Gövde ve uç, yüksek kaliteli plastik malzemeden olmalıdır; düşme veya darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. 
5. Uç kısmı değiştirilebilir ve yedek uç sağlanmalıdır. 
6. Kalem, ergonomik tasarımlı olup el yorgunluğunu minimuma indirmelidir. 
7. Mürekkep, hızlı kuruma ve iz bırakmama özelliğine sahip olmalıdır. 
8. Kalem, uzun süreli depolamada mürekkep kurumamasını garanti etmelidir. 
9. Ambalaj üzerinde üretici ve tedarikçi bilgileri açıkça yer almalıdır. 
10. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
11. Kalem, laboratuvar standartlarına uygun testlerden geçmiş olmalıdır. 
12. Ürün, kimyasal dayanıklılık test raporu ile teslim edilmelidir. 
13. Renk yoğunluğu ve çizgi kalınlığı standardize edilmiş olmalıdır. 
14. Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. 
15. Kalem üzerinde batch numarası bulunmalıdır. 
16. Mürekkep toksik olmamalıdır. 
17. Kalem, yüksek sıcaklığa ve nem değişimlerine karşı dayanıklı olmalıdır. 
18. Ambalaj, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. 
19. Ürün, iade ve değişim prosedürlerine uygun olmalıdır. 
20. Ekstra malzeme olarak yedek uç ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

2. Parafin Kasedi - Kapaklı, 500 Adet/Paket – 4 Paket
1. Kapaklı yapısı, histoloji uygulamalarında doku örneklerini nem ve tozdan korumalıdır. 
2. Kase malzemesi, yüksek sıcaklığa ve darbeye dayanıklı olmalıdır. 
3. Kasa kenarları düzgün ve çatlak içermemelidir. 
4. Kapak güvenli bir şekilde oturmalı, sızdırmazlık sağlamalıdır. 
5. Malzeme en az 500ad/pkt şeklinde teslim edilmelidir.
6. Ürün steril olmalıdır. 
7. Ambalaj üzerinde üretici, batch numarası ve son kullanma tarihi yer almalıdır. 
8. Paketler, taşımaya uygun şekilde mukavemetli olmalıdır. 
9. Tüm paketler kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir. 
10. Kasede kullanılan plastik, laboratuvar güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
11. Kapak, kolay açılıp kapanabilmelidir, sızdırmaz olmalıdır. 
12. Kullanım sırasında doku örneklerine zarar vermemelidir. 
13. Ürün, histoloji uygulamaları için standartlara uygun testlerden geçmelidir. 
14. Paket üzerinde kullanım talimatları bulunmalıdır. 
15. Kase, kimyasal dayanıklılık testlerinden geçmiş olmalıdır. 
16. Ürün UV ve ışık etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır. 
17. Paketler taşıma sırasında açılmamalıdır. 
18. Ambalaj, nem ve toza karşı korumalı olmalıdır. 
19. Ürün, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
20. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
21. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
22. Her pakete etiket seti ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

3. Ethanol Absolute for Analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur – 6 Adet
1. Saflık %99,9 ve üstü olmalıdır. 
2. Laboratuvar analizlerine uygun olmalıdır. 
3. Şişeler sızdırmaz kapaklı olmalıdır. 
4. Üretim ve son kullanma tarihi şişe üzerinde açıkça belirtilmelidir. 
5. Ambalaj, ışık ve ısıya karşı korumalı olmalıdır. 
6. Tüm şişeler kalite sertifikası ile teslim edilmelidir. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Şişeler taşımaya uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır. 
9. Malzeme en az 2,5lt ambalaj olarak temin edilmelidir.
10. Teklif veren firmaların TAPDK belgesi olmalıdır.
11. ATİP platformu üzerinden siparişi temin edebilmelidir.
12. Laboratuvar kullanımı sırasında güvenlik önlemleri sağlanmalıdır. 
13. Ürün, solventler ile temas ettiğinde bozulmamalıdır. 
14. Şişe camı kaliteli ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. 
15. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi yer almalıdır. 
16. Etiketler suya ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. 
17. Şişe kapağı sıkıca kapanmalıdır. 
18. Kullanım talimatları sağlanmalıdır. 
19. Tedarikçi, orijinalliği garanti etmelidir. 
20. Ürün toksik olmamalıdır. 
21. Laboratuvar güvenliği açısından riskler açıkça belirtilmelidir. 
22. Ürün, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
23. Malzemenin Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
24. Ölçü kabı veya damlalık sağlanmalıdır.
4. Ksilen İzomerleri Karışımı 2,5L – 6 Adet
1. Laboratuvar ve histoloji uygulamalarında çözücü olarak güvenli kullanılabilecek yüksek saflıkta olmalıdır. 
2. Karışım, kimyasal stabilite ve saflık sertifikasına sahip olmalıdır. 
3. Şişe, ışık ve ısıya karşı korumalı ve sızdırmaz olmalıdır. 
4. Malzeme %98,5 ve üzeri saflıkta olmalıdır.
5. Malzeme 2,5lt cam ambalaj olarak teslim edilmelidir.
6. Şişe üzerinde üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmelidir. 
7. Ambalaj, taşıma ve depolama sırasında kırılma veya sızıntı riski taşımamalıdır. 
8. Ürün, solventler ile temas ettiğinde bozulmamalıdır. 
9. Laboratuvar güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
10. Tüm şişeler kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir. 
11. Kullanım sırasında doku veya deney örneklerine zarar vermemelidir. 
12. Şişe kapağı sıkıca kapanmalı, sızdırmazlık sağlamalıdır. 
13. Ürün, toksik maddelere karşı laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır. 
14. Ambalaj üzerinde üretici ve tedarikçi bilgileri net bir şekilde yer almalıdır. 
15. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
16. Ürün, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
17. Malzemenin Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
18. Şişe malzemesi darbe ve kimyasal etkilere dayanıklı olmalıdır. 
19. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve kalite garantisini sağlamalıdır. 
20. Ürün, laboratuvar uygulamalarında test edilmiş olmalıdır. 
21. Ambalaj, taşımada güvenli olacak şekilde mukavemetli olmalıdır. 
22. Kullanım talimatları ve uyarılar şişe üzerinde veya ek doküman ile verilmelidir. 
23. Her şişe için döküm hunisi ve taşıma etiketi sağlanmalıdır. 

5. Lam - Düz A Kalite Kenarları Rodajlı, 50 Adet/Paket – 12 Paket
1. Mikroskop incelemesinde optik olarak kusursuz, çiziksiz ve pürüzsüz olmalıdır. 
2. Lam kenarları rodajlı ve kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. 
3. Paketler, hava geçirmez torba ile korunmalıdır. 
4. Süper Kalite ve beyaz renkte olmalıdır.
5. Paketler taşımada kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 
6. Ürün, kalite kontrol testlerinden geçmiş olmalıdır. 
7. Ambalaj üzerinde üretici ve tedarikçi bilgileri net bir şekilde yer almalıdır. 
8. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
9. Lamlar, histoloji ve mikroskop uygulamalarına uygun olmalıdır. 
10. Ürün, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
11. Lamlar kimyasal dayanıklılık testlerinden geçmiş olmalıdır. 
12. Paketler, nem ve toza karşı korumalı olmalıdır. 
13. Lamlar taşınma sırasında birbirine çarpmamalıdır. 
14. Her paket, kalite sertifikası ile teslim edilmelidir. 
15. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
16. Lamlar laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. 
17. Ürün, optik netlik ve homojenlik testlerinden geçmelidir. 
18. Lamlar steril olmasa da kontaminasyon riskine karşı paketlenmiş olmalıdır. 
19. Ambalaj üzerinde batch numarası ve üretim tarihi bulunmalıdır. 
20. Kullanıcıya zarar verebilecek keskin kenarlar bulunmamalıdır. 
21. Her paket için lam temizleme bezi ve kullanım talimatı sağlanmalıdır. 

6. Lam Kutusu - 100 Lam Kapasiteli, Metal Kilitli – 8 Kutu
1. Lamların güvenli ve düzenli bir şekilde saklanmasını sağlayacak kapasiteli olmalıdır. 
2. Metal Kilit sistemi sağlam ve uzun ömürlü olmalıdır. 
3. Plastik malzeme darbeye ve kırılmaya dayanıklı olmalıdır. 
4. Kutular, taşımaya uygun ambalaj ile teslim edilmelidir. 
5. Her kutu, kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir. 
6. Kullanım sırasında lamlara zarar vermemelidir. 
7. Ambalaj üzerinde üretici ve tedarikçi bilgileri yer almalıdır. 
8. Kutular uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
9. Kilit sistemi kolay açılıp kapanabilmelidir. 
10. Ambalaj, nem ve toza karşı korumalı olmalıdır. 
11. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve kalite garantisini sağlamalıdır. 
12. Kutular, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. 
13. Her kutu üzerinde kapasite ve kullanım talimatı belirtilmelidir. 
14. Malzeme kimyasal dayanıklılık testlerinden geçmiş olmalıdır. 
15. Kutuların yüzeyi çizilmelere karşı dirençli olmalıdır. 
16. Taşıma sırasında lamlar yerinden oynamamalıdır. 
17. Ürün, histoloji ve mikroskop uygulamaları için uygundur. 
18. Her kutu üzerinde batch numarası ve üretim tarihi bulunmalıdır. 
19. Kutular ergonomik tasarımlı olmalıdır. 
20. Her kutu için etiket seti ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

7. Mikrotom Bıçağı - Kutuda 50 Adet – 3 Adet
1. Bıçaklar yüksek keskinlikte olmalıdır. 
2. Paslanmaz ve steril olmalıdır. 
3. Kutular, bıçakları güvenli şekilde muhafaza etmelidir. 
4. Histoloji doku kesimlerinde sorunsuz performans sağlamalıdır. 
5. Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. 
6. Low Profil özellikte olmalıdır.
7. Bıçaklar uzun süreli depolamaya uygun olmalıdır. 
8. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve hasara karşı korumalı olmalıdır. 
9. Ürün kalite kontrol testlerinden geçmiş olmalıdır. 
10. Tedarikçi, orijinallik ve kalite garantisi sağlamalıdır. 
11. Kutular üzerinde üretim ve batch numarası yer almalıdır. 
12. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
13. Bıçaklar laboratuvar uygulamalarına uygun olmalıdır. 
14. Malzeme dayanıklılığı ve keskinlik test raporları sağlanmalıdır. 
15. Bıçaklar kimyasal etkilere dayanıklı olmalıdır. 
16. Kutular ergonomik ve güvenli açılır-kapanır tasarıma sahip olmalıdır. 
17. Tüm kutular steril ambalajlı olmalıdır. 
18. Kullanıcı güvenliği için ek koruma aparatı sağlanmalıdır. 
19. Ürün, uzun süre kullanım ve depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
20. Her kutu ile birlikte bakım ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 
21. Her kutuya bıçak tutucu ve kullanım talimatı eklenmelidir.
11. Pudrasız Nitril Eldiven 100 Ad/Pkt – M – 4 Paket
1. Eldivenler pudrasız olmalıdır; alerji ve kontaminasyon riski minimuma indirilmelidir. 
2. Nitril malzemeden üretilmiş olmalı ve yüksek elastikiyet sağlamalıdır.
3. Malzeme kalınlığı ekstra olup 0,12mm den kalın ve dayanıklı olmalıdır 
4. Standart laboratuvar kimyasallarına ve çözücülere karşı dirençli olmalıdır. 
5. Eldiven boyutu M olmalı, parmak ucu hassasiyetini korumalıdır. 
6. Ambalaj üzerinde üretici ve parti numarası açıkça yer almalıdır. 
7. Her paket 100 adet eksiksiz olmalıdır. 
8. Eldivenler tek kullanımlık olmalıdır. 
9. Kullanım sırasında yırtılma veya delinme yapmamalıdır. 
10. Eldivenler steril olmasa da laboratuvar hijyeni standartlarına uygun şekilde paketlenmelidir. 
11. Ürün, kalite sertifikası ile teslim edilmelidir. 
12. Ambalaj dayanıklı, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde olmalıdır. 
13. Eldivenler toza ve neme karşı dayanıklı olmalıdır. 
14. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
15. Eldivenler, kimyasal ve biyolojik risklere karşı test edilmiş olmalıdır. 
16. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları ambalaj üzerinde veya ek doküman ile sağlanmalıdır. 
17. Eldivenler latex içermemelidir. 
18. Ürün, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
19. Tüm paketler eksiksiz ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
20. Eldivenler, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır. 
21. Her paket için ambalaj üzerinde kullanım talimatı ve atık yönetim talimatı sağlanmalıdır. 

12. Isoalantolactone, 98% 250 mg – 1 Adet
1. Ürün, laboratuvar ve biyokimyasal çalışmalarda kullanılmaya uygun yüksek saflıkta (>98.0%(HPLC) olmalıdır. 
2. Kimyasal stabilite sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir. 
3. Ambalaj, ışık ve ısıya karşı korumalı olmalıdır. 
4. Şişe veya tüp sızdırmaz olmalıdır. 
5. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
6. Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma veya dökülme riski taşımamalıdır. 
9. Ürün toksik ve tehlikeli maddeler listesi ile uyumlu olmalıdır. 
10. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
11. Ürün laboratuvar deneyleri için test edilmiş olmalıdır. 
12. Şişe malzemesi darbeye dayanıklı olmalıdır. 
13. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
14. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
15. Malzemenin Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
16. Ürün, kimyasal etkileşim ve çözücü testlerinden geçmiş olmalıdır. 
17. Tedarikçi, gerekli kalite belgelerini sunmalıdır. 
18. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır. 
19. Kullanıcıya zarar verecek şekilde ambalaj veya ürün tasarımı bulunmamalıdır. 
20. Ürün, araştırma laboratuvarlarında kullanım için uygundur. 
21. Ürün ile birlikte koruyucu kapak ve kullanım talimatı sağlanmalıdır. 

13. Steril Enjektör 5 cc, Contalı, 2 Parça, Yeşil Uç – 250 Ad/Pkt – 2 Paket
1. Enjektörler steril olmalıdır; kontaminasyon riski bulunmamalıdır. 
2. 5 cc kapasiteye sahip olmalıdır ve ölçüm skalası net olmalıdır. 
3. 2 parçalı tasarım (iğne, gövde, piston) eksiksiz olmalıdır. 
4. Yeşil uçlu ve uygun iğne çapında olmalıdır. 
5. Enjektör sayısı kadar ekstra iğne verilmelidir.
6. Her paket 250 adet eksiksiz olmalıdır. 
7. Enjektör gövdesi yüksek kaliteli, toksik olmayan plastikten üretilmiş olmalıdır. 
8. Piston sızdırmaz ve kolay hareket etmelidir. 
9. Ürün, tıbbi ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır. 
10. Ambalaj dayanıklı, taşıma sırasında kırılma riski taşımamalıdır. 
11. Üretim ve son kullanma tarihleri açıkça belirtilmelidir. 
12. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
13. Tedarikçi kalite sertifikası ve sterilite belgelerini sunmalıdır. 
14. Ürün, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı dayanıklı olmalıdır. 
15. Ambalaj üzerinde üretici ve batch numarası olmalıdır. 
16. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
17. Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. 
18. Enjektörler tek kullanımlık olmalıdır. 
19. Piston ve iğne birleşim yerleri sızdırmaz olmalıdır. 
20. Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. 
21. Paketler ile birlikte etiket seti ve kullanım talimatı verilmelidir. 

14. Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for Microscopy 100 g – 1 Adet
1. Mikroskop uygulamalarına uygun yüksek kaliteli kristal formda olmalıdır. 
2. Saflık sertifikasına sahip olmalıdır. 
3. Ambalaj, ışık ve nem etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır. 
4. Şişe veya kutu sızdırmaz olmalıdır. 
5. Üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmelidir. 
6. Ürün, laboratuvar güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma veya dökülme riski taşımamalıdır. 
9. Ürün toksik maddeler listesine uygun şekilde etiketlenmelidir. 
10. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
11. Ürün laboratuvar deneylerinde test edilmiş olmalıdır. 
12. Şişe malzemesi darbeye dayanıklı olmalıdır. 
13. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
14. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
15. Miyadı en az 3 yıl olmaludır.
16. Malzeme Orjijan 100gr ambalaj olarak teslim edilmelidir.
17. Kristaller, laboratuvar hazırlık ve çözeltme işlemlerinde kolay çözünmelidir. 
18. Ürün, kimyasal etkileşim testlerinden geçmiş olmalıdır. 
19. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır. 
20. Kullanıcıya zarar verecek şekilde ambalaj veya ürün tasarımı bulunmamalıdır. 
21. Ürün, mikroskop boyama uygulamalarında yüksek performans sağlamalıdır. 
22. Şişe ile birlikte koruyucu kapak ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.
15. Eozin Sarısı 50 g – Eosine Yellow for Microscopy, Water Soluble – 1 Adet
1. Mikroskopik boyama uygulamalarında kullanılabilecek yüksek saflıkta ve suya çözünür özellikte olmalıdır. 
2. Ürün, laboratuvar testlerinde kontaminasyona yol açmayacak şekilde steril olmasa da temiz ambalajlanmış olmalıdır. 
3. Ambalaj, ışık ve nemden etkilenmeyecek şekilde dayanıklı olmalıdır. 
4. Şişe veya kutu sızdırmaz olmalıdır. 
5. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
6. Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma veya dökülme riski taşımamalıdır. 
9. Tedarikçi kalite sertifikası ve test raporlarını sunmalıdır. 
10. Kullanım sırasında renk yoğunluğu standart olmalıdır. 
11. Ürün, toksik maddelere karşı uygun şekilde etiketlenmiş olmalıdır. 
12. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır. 
13. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
14. Ürün, mikroskop uygulamalarında doku örnekleriyle uyumlu olmalıdır. 
15. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
16. Malzeme, Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder özelliğinde ve kalitesinde olmalıdır.
17. En az 3 yıl miyadı olmalıdır.
18. Ürün, kimyasal etkileşim testlerinden geçmiş olmalıdır. 
19. Şişe malzemesi dayanıklı olmalı, darbeye karşı dirençli olmalıdır. 
20. Ürün, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
21. Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalaj tasarlanmış olmalıdır. 
22. Şişe ile birlikte koruyucu kapak ve kullanım talimatı sağlanmalıdır. 

16. Tween 20 Washing Buffer, 1% in PBS (10X) 1000 mL – 6 Adet
1. 10X konsantre formda, laboratuvar uygulamaları için standartlaştırılmış olmalıdır. 
2. Ürün, mikrobiyoloji ve biyokimya deneylerinde kullanılmaya uygun olmalıdır. 
3. Ambalaj sızdırmaz, dayanıklı ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır. 
4. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde belirtilmelidir. 
5. Ürün, kalite sertifikası ve test raporları ile teslim edilmelidir. 
6. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma veya dökülme riski taşımamalıdır. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
9. Ürün, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
10. 10X konsantrasyon çözeltisi, laboratuvar kullanımına hazır olacak şekilde seyreltilmelidir. 
11. Ambalaj üzerinde üretici ve batch numarası bulunmalıdır. 
12. Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. 
13. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
14. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. 
15. Ürün, kimyasal etkileşim testlerinden geçmiş olmalıdır. 
16. Konsantrasyon ve pH değeri standardize edilmiş olmalıdır. 
17. Ürün toksik olmamalıdır; güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
18. Ambalaj, açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir olmalıdır. 
19. Kullanım sırasında herhangi bir çökelme veya bozulma yapmamalıdır. 
20. Malzeme en az 1lt ambalajda olmalıdır.
21. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
22. Her şişe ile birlikte ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

17. Citrate Buffer, 10X Concentrate, pH 6.0, 1 LT – 6 Adet
1. 10X konsantre formda ve laboratuvar uygulamalarına uygun olmalıdır. 
2. pH 6.0 ±0.05 toleranslı olmalıdır. 
3. Ambalaj, taşıma sırasında sızdırmaz ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 
4. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
5. Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
6. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
7. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır. 
8. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
9. Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. 
10. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve kalite garantisini sağlamalıdır. 
11. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
12. Ürün, laboratuvar deneylerinde doğru tamponlama kapasitesine sahip olmalıdır. 
13. Konsantrasyon ve pH değeri test sertifikası ile doğrulanmalıdır. 
14. En az 1lt ambalajda sunulmalıdır
15. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
16. Ambalaj, açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir olmalıdır. 
17. Ürün, toksik maddeler açısından güvenli olmalıdır. 
18. Şişe malzemesi kimyasallara ve darbeye dayanıklı olmalıdır. 
19. Ambalaj üzerinde üretici ve batch numarası yer almalıdır. 
20. Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalaj tasarlanmış olmalıdır. 
21. Ürün, laboratuvar uygulamalarında çökelme veya bozulma yapmamalıdır. 
22. Ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

18. Lam - Renkli A Kalite Pozitif Şarjlı, 72 Ad/Kutu – 10 Kutu
1. Mikroskop uygulamaları için yüksek optik netliğe sahip olmalıdır. 
2. Pozitif şarjlı yüzeyi, hücrelerin yüzeye yapışmasını kolaylaştırmalıdır. 
3. Renkli yüzey, uygulamada kontrast sağlamalıdır. 
4. Lam kenarları rodajlı ve güvenli olmalıdır. 
5. Paketler, taşımaya dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır. 
6. Her kutu 72 adet eksiksiz olmalıdır. 
7. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
8. Ambalaj, ışık ve nemden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. 
9. Ürün kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir. 
10. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
11. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
12. Ürün, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
13. Lamlar, kimyasal ve fiziksel testlerden geçmelidir. 
14. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır. 
15. Kullanıcıya zarar verecek keskin kenar bulunmamalıdır. 
16. Lamlar, laboratuvar uygulamalarında yüksek performans sağlamalıdır. 
17. Ambalaj, taşıma sırasında lamların yerinden oynamasını önlemelidir. 
18. Ürün, optik netlik ve homojenlik testlerinden geçmelidir. 
19. Lamlar, steril olmamakla birlikte kontaminasyona karşı paketlenmiş olmalıdır. 
20. Ambalaj, laboratuvar hijyen standartlarına uygun olmalıdır. 
21.  Lam temizleme bezi ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

19. Lamel A Kalite 24x60 100 Ad/Kutu – 10 Kutu
1. Mikroskop lamlarını kaplamak için yüksek kaliteli camdan üretilmiş olmalıdır. 
2. Ölçüleri 24x60 mm ±0.1 mm toleranslı olmalıdır. 
3. Süper Kalite özelliğinde olmalıdır.
4. Kenarları düzgün ve rodajlı olmalıdır. 
5. Paketler taşıma sırasında kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 
6. Ambalaj, nem ve toza karşı korumalı olmalıdır. 
7. Her kutu 100 adet eksiksiz olmalıdır. 
8. Ürün kalite kontrol sertifikası ile teslim edilmelidir. 
9. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
10. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
11. Lamel camı laboratuvar kimyasallarına dayanıklı olmalıdır. 
12. Ambalaj, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
13. Lamel, mikroskopta yüksek optik netlik sağlamalıdır. 
14. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır. 
15. Kullanıcıya zarar verecek şekilde keskin kenar bulunmamalıdır. 
16. Ürün, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır. 
17. Paketler, lamların yerinden oynamasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. 
18. Lamel camları, optik homojenlik ve renk saflığı testlerinden geçmiş olmalıdır. 
19. Ambalaj, taşımada güvenli olacak şekilde mukavemetli olmalıdır. 
20. Ürün, steril olmasa da kontaminasyona karşı güvenli paketlenmiş olmalıdır. 
21. Lam temizleme bezi ve kullanım talimatı sağlanmalıdır. 

20. Hydrogen Peroxide 35%, Suitable for Use as Excipient EMPROVE® exp 2,5 LT – 5 Adet
1. Laboratuvar ve farmasötik uygulamalara uygun yüksek saflıkta (≥35%) olmalıdır. 
2. Ambalaj, sızdırmaz ve kimyasal dayanıklı olmalıdır. 
3. Şişe üzerinde üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde belirtilmelidir. 
4. Ürün kalite sertifikası ve test raporları ile teslim edilmelidir. 
5. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
6. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riski taşımamalıdır. 
7. Ürün, laboratuvar güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. 
8. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
9. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
10. En az 2,5lt ambalaj ile teslim edilmelidir.
11. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. 
12. Ürün toksik ve aşındırıcı özellikler açısından uyarılar içermelidir. 
13. Şişe malzemesi darbeye dayanıklı olmalıdır. 
14. Ürün, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
15. Miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
16. Kullanım sırasında çökelme veya bozulma yapmamalıdır. 
17. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır. 
18. Ürün farmasötik uygulamalarda eksipiyan olarak kullanılabilir olmalıdır. 
19. Ambalaj, açıldıktan sonra tekrar güvenli şekilde kapatılabilir olmalıdır. 
20. Ürün, laboratuvar prosedürlerinde standartlara uygun kullanılabilir olmalıdır. 
21. Kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalaj tasarlanmış olmalıdır. 
22. Her şişe ile birlikte koruyucu kapak, dozaj ölçüm kabı ve kullanım talimatı sağlanmalıdır. 
21. Dab Substrate Kit 125 mL – 1250 Test – 1 Kutu
1. Kit, mikroskopik immün boyama uygulamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 
2. Her kutuda 125 mL çözelti ve gerekli reaktifler eksiksiz bulunmalıdır. 
3. Kit, 1250 test kapasitesinde laboratuvar çalışmaları için uygun olmalıdır. 
4. Ambalaj dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır. 
5. Üretim ve son kullanma tarihleri kutuda net bir şekilde belirtilmelidir. 
6. Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Reaktifler, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır. 
9. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
10. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
11. Kit, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
12. Reaktifler, kontaminasyona karşı ambalajlanmış olmalıdır. 
13. Ürün, laboratuvar uygulamalarında optimum performans sağlamalıdır. 
14. Kit, tüm bileşenleri eksiksiz olmalı, hazırlık sırasında kolay kullanılmalıdır. 
15. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır. 
16. Kullanıcıya zarar verecek şekilde ambalaj veya reaktif tasarımı bulunmamalıdır. 
17. En az 3 yıl miyadı olmalıdır.
18. Malzemenin çalışmaması durumunda yenisiyle ve başka marka olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır.
19. Reaktifler, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır. 
20. Kit, yüksek duyarlılık ve spesifik boyama performansı sağlamalıdır. 
21. Taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı ekstra güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. 
22. Kutuda ölçüm kabı, pipet ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

22. ReadyProbes™ Avidin/Biotin Blocking Solution (1X) 1 Kit
1. Kit, immünohistokimya uygulamalarında avidin-biotin blokajı sağlamak için uygun olmalıdır. 
2. 1X konsantrasyon kullanıma hazır olmalıdır. 
3. Ambalaj, sızdırmaz ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır. 
4. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
5. Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
6. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
7. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. 
8. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
9. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
10. Malzeme en az 6ml ambalaj olarak teslim edilmelidir.
11. Kit, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
12. Ürün kontaminasyona karşı paketlenmiş olmalıdır. 
13. Reaktifler, laboratuvar uygulamalarında yüksek performans sağlamalıdır. 
14. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır. 
15. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
16. Kit, tüm bileşenleri eksiksiz olmalıdır. 
17. Reaktifler, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır. 
18. Kit, kullanım sırasında pratik ve hızlı uygulama sağlamalıdır. 
19. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 
20. Ürün, tıbbi ve biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
21. Kit ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım talimatı sağlanmalıdır. 


24. Bax Antibody  – 1 Adet
1. Antikor, laboratuvar araştırmalarında Bax proteini tespitine uygun olmalıdır. 
2. Saflık ve spesifiklik sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir. 
3. Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.
4. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır. 
5. Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
6. Şişe sızdırmaz ve taşıma sırasında dayanıklı olmalıdır. 
7. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
8. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
9. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
10. Antikor, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
11. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır. 
12. Antikor çözeltisi, laboratuvar uygulamalarında yüksek performans sağlamalıdır. 
13. Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır. 
14. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
15. Antikor, immunoassay ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır. 
16. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 
17. Ürün, biyolojik aktiviteyi kaybetmeden laboratuvar prosedürlerinde kullanılabilmelidir. 
18. Tüm testler ve sertifikalar eksiksiz sunulmalıdır. 
19. Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır. 
20. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
21. Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.
25. Bcl-2 Antibody – 1 Adet
1. Antikor, laboratuvar araştırmalarında Bcl-2 proteini tespitine uygun olmalıdır. 
2. Saflık ve spesifiklik sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir. 
3. Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.
4. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı olmalıdır. 
5. Şişe sızdırmaz olmalı ve taşıma sırasında kırılmaya karşı güvenli olmalıdır. 
6. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
7. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
8. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve biyolojik aktivitesini garanti etmelidir. 
9. Ürün, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
10. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır. 
11. Antikor, laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır. 
12. Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır. 
13. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
14. Antikor, immunoassay, Western blot ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır. 
15. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır. 
16. Ürün, biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
17. Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır. 
18. Antikorun aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır. 
19. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
20. Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
21. Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

26. Caspase 3 Antibody  – 1 Adet
1. Antikor, Caspase-3 protein aktivitesini tespit etmeye uygun olmalıdır. 
2. Saflık ve spesifiklik sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir. 
3. Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.
4. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı olmalıdır. 
5. Şişe sızdırmaz ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır. 
6. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
7. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
8. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve biyolojik aktivitesini garanti etmelidir. 
9. Antikor, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
10. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır. 
11. Laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır. 
12. Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır. 
13. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
14. Antikor, immunoassay, Western blot ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır. 
15. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır. 
16. Ürün biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
17. Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır. 
18. Antikor aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır. 
19. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
20. Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
21. Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

27. TNF alpha Antibody – 1 Adet
1. Antikor, TNF-α proteinini tespit etmeye uygun olmalıdır. 
2. Saflık ve spesifiklik sertifikası sağlanmalıdır. 
3. Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.
4. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde dayanıklı olmalıdır. 
5. Şişe sızdırmaz olmalı ve taşıma sırasında kırılmaya karşı güvenli olmalıdır. 
6. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
7. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
8. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve biyolojik aktivitesini garanti etmelidir. 
9. Antikor, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
10. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır. 
11. Laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır. 
12. Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır. 
13. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
14. Antikor, immunoassay, ELISA ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır. 
15. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır. 
16. Ürün, biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
17. Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır. 
18. Antikor aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır. 
19. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
20. Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
21. Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

28. NF-kB p65 Peptide – 1 Adet
1. Peptid, NF-κB p65 protein tespiti için uygun olmalıdır. 
2. Saflık ve kalite sertifikaları ile teslim edilmelidir. 
3. Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.
4. Ambalaj ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. 
5. Şişe sızdırmaz ve taşıma sırasında dayanıklı olmalıdır. 
6. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
7. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
8. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve aktivitesini garanti etmelidir. 
9. Peptid, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
10. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır. 
11. Laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır. 
12. Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır. 
13. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
14. Peptid, immunoassay, ELISA ve Western blot uygulamalarına uygun olmalıdır. 
15. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır. 
16. Ürün, biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
17. Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır. 
18. Peptid aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır. 
19. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
20. Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
21. Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

29. IL1 beta Antibody – 1 Adet
1. Antikor, IL-1β proteinini tespit etmeye uygun olmalıdır. 
2. Saflık ve spesifiklik sertifikası ile teslim edilmelidir. 
3. Malzeme en az 120ul ambalaj olarak teslim edilmelidir.
4. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı olmalıdır. 
5. Şişe sızdırmaz ve taşıma sırasında kırılmaya karşı güvenli olmalıdır. 
6. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
7. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
8. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve biyolojik aktivitesini garanti etmelidir. 
9. Antikor, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
10. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası yer almalıdır. 
11. Laboratuvar uygulamalarında yüksek performans ve spesifiklik sağlamalıdır. 
12. Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır. 
13. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
14. Antikor, immunoassay, ELISA ve immünohistokimya uygulamalarına uygun olmalıdır. 
15. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülme riskine karşı dayanıklı olmalıdır. 
16. Ürün, biyolojik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
17. Kullanım sırasında doğru miktar ve pipetleme talimatları sağlanmalıdır. 
18. Antikor aktiviteleri test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır. 
19. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
20. Ürün laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
21. Şişe ile birlikte pipet, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

30. Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) Activity Colorimetric Assay Kit – 96 Test – 1 Adet
1. Kit, AST/GOT enzim aktivitesinin renkli ölçümü için laboratuvar kullanımı uygun olmalıdır. 
2. Kit, 96 test kapasitesine sahip olmalıdır. 
3. Ambalaj, sızdırmaz ve dayanıklı olmalıdır. 
4. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
5. Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
6. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
7. Reaktifler, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır. 
8. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
9. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini garanti etmelidir. 
10. Kit, uzun süre depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
11. Reaktifler kontaminasyona karşı güvenli olmalıdır. 
12. Kit, laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrar edilebilirlik sağlamalıdır. 
13. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır. 
14. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
15. Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olmalıdır. 
16. Reaktifler, kullanım sırasında pratik ve hızlı uygulama sağlamalıdır. 
17. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 
18. Kit, standart enzim aktiviteleri ve kontrol testleri ile uyumlu olmalıdır. 
19. Ambalaj, uzun süre depolamaya uygun olmalıdır. 
20. Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.
31. Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) Activity Assay Kit – 96 Test – 1 Adet
1. Kit, laboratuvar ortamında ALT/GPT enzim aktivitesini renkli ölçüm yöntemiyle tespit etmeye uygun olmalıdır. 
2. Kit, 96 test kapasitesine sahip olmalıdır. 
3. Reaktifler eksiksiz ve kullanım talimatına uygun şekilde kutulanmış olmalıdır. 
4. Ambalaj dayanıklı, sızdırmaz ve laboratuvar koşullarına uygun olmalıdır. 
5. Üretim ve son kullanma tarihi kutuda net bir şekilde görünmelidir. 
6. Kit, kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Reaktifler ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır. 
9. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları eksiksiz olmalıdır. 
10. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve etkinliğini garanti etmelidir. 
11. Kit, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
12. Reaktifler kontaminasyona karşı güvenli şekilde ambalajlanmış olmalıdır. 
13. Kit, laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlamalıdır. 
14. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır. 
15. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
16. Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
17. Reaktifler, hazırlık sırasında pratik ve hızlı kullanım sağlamalıdır. 
18. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 
19. Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
20. Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

32. Alkaline Phosphatase (ALP) Activity Assay Kit – 1 Adet
1. Kit, ALP enzimi aktivitesini renkli ölçüm yöntemi ile tespit etmeye uygun olmalıdır. 
2. Kit, 96 test kapasitesine sahip olmalıdır.
3. Reaktifler ve tüm kit bileşenleri eksiksiz olmalıdır. 
4. Ambalaj, sızdırmaz ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır. 
5. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde kutuda görünmelidir. 
6. Kit, kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Reaktifler ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır. 
9. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları eksiksiz olmalıdır. 
10. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve etkinliğini garanti etmelidir. 
11. Kit, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
12. Reaktifler, kontaminasyona karşı güvenli şekilde paketlenmiş olmalıdır. 
13. Laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlamalıdır. 
14. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır. 
15. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
16. Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
17. Reaktifler, kullanım sırasında pratik ve hızlı uygulama sağlamalıdır. 
18. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 
19. Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
20. Kit, standart kontrol testleri ile uyumlu olmalıdır. 
21. Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

33. Urea (BUN) Colorimetric Assay Kit – 100 Test – 1 Adet
1. Kit, laboratuvar ortamında üre (BUN) miktarını renkli ölçüm yöntemi ile tespit etmeye uygun olmalıdır. 
2. Kit, 100 test kapasitesine sahip olmalıdır. 
3. Reaktifler eksiksiz ve kullanım talimatına uygun şekilde sağlanmalıdır. 
4. Ambalaj dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır. 
5. Üretim ve son kullanma tarihi kutuda net bir şekilde görünmelidir. 
6. Kit, kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Reaktifler ışık ve sıcaklık değişimlerine karşı korumalı olmalıdır. 
9. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları eksiksiz olmalıdır. 
10. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve doğruluğunu garanti etmelidir. 
11. Kit, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
12. Reaktifler, kontaminasyona karşı güvenli şekilde paketlenmiş olmalıdır. 
13. Laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlamalıdır. 
14. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası olmalıdır. 
15. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
16. Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
17. Reaktifler, kullanım sırasında pratik ve hızlı uygulama sağlamalıdır. 
18. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 
19. Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
20. Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

34. Creatinine (Cr) Colorimetric Assay Kit – 96 Test – 1 Adet
1. Kit, laboratuvar ortamında kreatinin (Cr) ölçümü için renkli yöntemle uygun olmalıdır. 
2. Kit, 96 test kapasitesine sahip olmalıdır. 
3. Reaktifler ve tüm kit bileşenleri eksiksiz olmalıdır. 
4. Ambalaj sızdırmaz ve laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır. 
5. Üretim ve son kullanma tarihi net bir şekilde görünmelidir. 
6. Kit, kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
7. Kimyasal güvenlik veri formu (MSDS) sağlanmalıdır. 
8. Reaktifler ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmemelidir. 
9. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları eksiksiz sağlanmalıdır. 
10. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve doğruluğunu garanti etmelidir. 
11. Kit, uzun süreli depolama koşullarına uygun olmalıdır. 
12. Reaktifler, kontaminasyona karşı güvenli şekilde ambalajlanmış olmalıdır. 
13. Laboratuvar uygulamalarında yüksek doğruluk ve tekrar edilebilirlik sağlamalıdır. 
14. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır. 
15. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
16. Kit, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
17. Reaktifler, pratik ve hızlı kullanım sağlamalıdır. 
18. Ambalaj, taşıma sırasında kırılma ve dökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 
19. Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
20. Kit ile birlikte pipet seti, ölçüm kabı ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır. 

35. DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) SLR, for Analysis 99+% – 2,5 L – 1 Adet
1. DMSO, analiz amaçlı yüksek saflıkta (≥99%) olmalıdır. 
2. Şişe, kimyasalın güvenli taşınmasına uygun sızdırmaz kapaklı olmalıdır. 
3. Malzeme 2,5lt cam şişede teslim edilmelidir.
4. Üretim ve son kullanma tarihi net olarak şişe üzerinde görünmelidir. 
5. Ambalaj, ışık ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde dayanıklı olmalıdır. 
6. MSDS (Güvenlik Bilgi Formu) sağlanmalıdır. 
7. Ürün kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
8. Tedarikçi, ürünün orijinalliğini ve saflığını garanti etmelidir. 
9. Şişe, taşınma ve depolama sırasında kırılma riskine karşı dayanıklı olmalıdır. 
10. Kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları sağlanmalıdır. 
11. DMSO, laboratuvar kimyasal prosedürlerinde güvenli şekilde kullanılabilir olmalıdır. 
12. Ambalaj üzerinde üretici bilgisi ve batch numarası bulunmalıdır. 
13. Ürün, biyolojik ve kimyasal güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. 
14. Şişe, kontaminasyona karşı güvenli şekilde kapatılmış olmalıdır. 
15. Kimyasal, uzun süreli depolama koşullarına dayanıklı olmalıdır. 
16. Kullanıcıya zarar verecek şekilde tasarım bulunmamalıdır. 
17. Şişe, laboratuvar prosedürlerine uygun olarak stabil olmalıdır. 
18. Ürün, çözücülük ve saflık açısından laboratuvar testlerine uygun olmalıdır. 
19. Ambalaj, taşımada sarsılma ve dökülmeye karşı güvenli olmalıdır. 
20. Şişe, ölçüm ve transfer için pipet veya dozaj kaplarına uygun olmalıdır. 
21. Şişe ile birlikte ölçüm kabı ve güvenli transfer için pipet sağlanmalıdır. 

