SODYUM HİDROKSİT – 500 g
Ürün analitik laboratuvar kullanımına uygun BioReagent Grade kalite seviyesinde olmalıdır.
NaOH assay değeri en az %99,98 olmalıdır.
Ürün pelet formunda, homojen yapıda ve gözle görülür yabancı madde içermeyen nitelikte olmalıdır.
Klorür miktarı en fazla %0,005, fosfat en fazla %0,001, sülfat en fazla %0,003 olmalıdır.
Kalsiyum en fazla %0,005, demir en fazla %0,001, magnezyum en fazla %0,002, nikel en fazla %0,001 seviyesinde olmalıdır.
Ağır metaller Pb cinsinden en fazla %0,002 seviyesinde olmalıdır.
Ürün nem ve atmosferik CO₂ absorbsiyonunu azaltacak şekilde kimyasal dayanımlı, sıkı kapaklı orijinal ambalajda teslim edilmelidir.
Ambalaj net miktarı 500 g olmalı; lot numarası, assay, son kullanma tarihi ve saklama koşulları ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
Her lot için CoA ve SDS sağlanabilir olmalıdır.
2. FENOL FTALEYN – 100 g
Ürün analitik titrasyonlarda kullanılabilecek molecular Reagent Grade kalitesinde olmalıdır.
Ürün homojen, ince kristal yapıda ve gözle görülür yabancı partikül içermemelidir.
Mikrobiyolj agarlarıyla uyum sağlamalıdır.
Kimyasal kimlik üretici tarafından uygun analitik yöntemle doğrulanmış olmalıdır.
Ürün asit-baz indikatörü olarak titrimetrik analizlerde kullanılmaya uygun olmalıdır.
İndikatörün renk geçiş davranışı ve çözünürlük özellikleri üretici teknik dokümanında belirtilmiş olmalıdır.
Ürün 100 g net miktarda orijinal üretici cam amber ambalajında teslim edilmelidir.
Ambalaj üzerinde CAS numarası, lot numarası, net miktar, son kullanma tarihi ve saklama koşulları bulunmalıdır.
Üretici tarafından lot bazlı Certificate of Analysis sağlanmalıdır.
3. MRS BROTH – 500 g
Ürün özellikle Lactobacillus ve diğer laktik asit bakterilerinin geliştirilmesi ve çoğaltılması amacıyla kullanılmaya uygun olmalıdır.
Dehidre besiyeri homojen, serbest akışlı, topaklanma ve yabancı partikül içermeyen toz yapıda olmalıdır.
Besiyeri formülasyonu pepton, maya ekstraktı, glikoz, asetat, sitrat ve magnezyum tuzları gibi laktik asit bakterilerinin gelişimini destekleyen temel besin bileşenlerini içermelidir.
Hazırlanan besiyerinin pH değeri üretici tarafından belirtilen MRS formülasyon spesifikasyonunu karşılamalıdır.
Ürün kalite kontrolünde referans mikroorganizmalarla büyüme performansı test edilmiş olmalıdır.
En az Lactobacillus acidophilus ATCC 4356, Lactobacillus plantarum ATCC 8014 ve Lactobacillus casei ATCC 393 gibi referans suşlarla büyüme performansı belgelenebilir olmalıdır. MRS broth için bu suşlarla büyüme kontrolünün kullanıldığı üretici mikrobiyoloji dokümanlarında gösterilmektedir.
Ürün 500 g ambalajda olmalı ve üretici tarafından belirtilen hazırlama oranı ile yaklaşık hazırlanabilecek besiyeri miktarı teknik dokümanda yer almalıdır.
Her lot için büyüme teşvik testi, pH sonucu ve ilgili kalite kontrol sonuçlarını içeren CoA/CoQ sunulabilir olmalıdır.
Ürünün son kullanma tarihi, lot numarası ve önerilen saklama sıcaklığı ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
4. MRS AGAR – 500 g
Ürün MRS Agar dehidre kültür besiyeri olmalıdır.
Ürün laktik asit bakterilerinin izolasyonu, geliştirilmesi ve koloni sayımı için uygun olmalıdır.
Formülasyon, laktik asit bakterilerinin gelişimini destekleyecek pepton, maya ekstraktı, glikoz, mineral tuzlar ve agar bileşenlerini içermelidir.
Ürün, gıda ve fermente ürünlerde laktik asit bakterilerinin mikrobiyolojik analizine uygun kalite seviyesinde olmalıdır.
Ürün ISO 15214 kapsamında laktik asit bakterilerinin sayımında kullanılabilecek teknik özellikleri karşılamalıdır.
Dehidre ürün homojen, serbest akışlı, aşırı topaklanma ve yabancı partikül içermeyen toz yapıda olmalıdır.
Hazırlanan besiyerinin pH değeri üretici spesifikasyonunda belirtilen değer içerisinde olmalıdır.
Besiyerinin sterilizasyon sonrasında jelleşme özelliği korunmalı ve petri yüzeyinde homojen agar tabakası oluşturmalıdır.
Ürünün büyüme performansı uygun referans laktik asit bakterileriyle üretici tarafından kontrol edilmiş olmalıdır.
Ürün 500 g orijinal ambalajda, lot numarası ve son kullanma tarihi ile teslim edilmelidir.
Her lot için CoA/CoQ ve ilgili performans test sonuçları sağlanabilmelidir.
5. M-17 AGAR – 500 g
Ürün M17 Agar dehidre mikrobiyolojik besiyeri olmalıdır.
Ürün özellikle Streptococcus thermophilus ve laktik streptokokların geliştirilmesi ve sayımı için uygun olmalıdır.
Ürün yoğurt ve fermente süt ürünlerinde karakteristik mikroorganizmaların mikrobiyolojik analizine uygun olmalıdır.
Besiyeri, laktik streptokokların gelişimini destekleyen pepton, maya ekstraktı ve karbonhidrat kaynakları ile uygun tamponlama sistemini içermelidir.
Sodyum gliserofosfat içeren formülasyon, besiyerinin pH'sını laktik streptokokların gelişimine uygun seviyede tutmalıdır.
Ürün ISO 7889 / IDF 117 kapsamında yoğurtta karakteristik mikroorganizmaların koloni sayımına yönelik kullanıma uygun olmalıdır.
Dehidre besiyeri homojen, serbest akışlı ve belirgin yabancı madde içermeyen toz yapıda olmalıdır.
Hazırlanan besiyerinin pH değeri üretici spesifikasyonunu karşılamalıdır.
Üretici tarafından referans suşlarla büyüme performansı kalite kontrolü gerçekleştirilmiş olmalıdır.
Ürün 500 g net miktarda orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
6. DRBC AGAR – 500 g
Ürün Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC Agar) dehidre kültür besiyeri olmalıdır.
Ürün gıda ve yem numunelerinde maya ve küflerin seçici izolasyonu ve sayımı amacıyla kullanılmaya uygun olmalıdır.
Formülasyonda Dichloran, Rose Bengal ve Chloramphenicol bulunmalıdır.
Dehidre formülasyon; glikoz, pepton, agar, monopotasyum fosfat ve magnezyum sülfat gibi temel besiyeri bileşenlerini üretici tarafından belirtilen konsantrasyonlarda içermelidir.
Hazırlanan besiyerinin pH değeri 25 °C'de yaklaşık 5,4–5,8 aralığında olmalıdır.
Besiyeri, hızlı yayılan küflerin koloni çapını sınırlandırarak koloni sayımının daha kontrollü yapılmasını sağlamalıdır.
Rose Bengal ve düşük pH ile bakteriyel gelişim baskılanmalı, Chloramphenicol bakteriyel kontaminasyonu azaltmalıdır.
Ürün ISO 21527 ve ilgili mikrobiyolojik besiyeri kalite kriterlerine uygun olmalıdır.
Büyüme teşvik performansı Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans ve Aspergillus brasiliensis gibi referans suşlarla doğrulanabilir olmalıdır.
Ürün 500 g ambalajda teslim edilmelidir.
Her lot için pH ve büyüme teşvik test sonuçları ile CoA/CoQ sağlanabilmelidir.
Ürün ışığa duyarlı bileşenler içerdiğinden ambalaj ve saklama koşulları üretici tarafından ışık maruziyetini azaltacak şekilde belirlenmiş olmalıdır.

DRBC ürünlerinde 500 g ambalaj, ISO 21527 uygunluğu, yaklaşık 5,4–5,8 pH ve referans mikroorganizmalarla büyüme geri kazanım kriterleri güncel ürün dokümanlarında yer almaktadır.
7. RINGER TABLET – 100 ADET
Ürün mikrobiyolojik numune hazırlama ve mikroorganizma süspansiyonlarının hazırlanmasında kullanılan Ringer çözeltisinin tablet formunda hazırlanmasına uygun olmalıdır.
Paket içerisinde 100 adet tablet bulunmalıdır.
Ürün ISO 6887 ve ISO 8199 gerekliliklerine uygun mikrobiyolojik kullanım kalitesinde olmalıdır.
Tabletler homojen, mekanik olarak bütünlüğünü koruyan ve nemden etkilenmeyi azaltacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
Hazırlanan Ringer çözeltisi bakteriler için uygun izotonik ortam sağlayarak ozmotik stresin azaltılmasına yardımcı olmalıdır.
Üretici spesifikasyonunda belirtilen konsantrasyonda hazırlanmış çözeltinin pH değeri yaklaşık 7,0 olmalıdır.
Ürün bakteriyolojik kültür ve gıda mikrobiyolojisi uygulamalarına uygun olmalıdır.
Tabletlerin çözünme davranışı üretici tarafından tanımlanan hazırlama prosedürüne uygun olmalıdır.
Ürün 15–25 °C civarında önerilen saklama koşullarında stabilitesini korumalıdır.
Her ambalaj üzerinde lot numarası, son kullanma tarihi, tablet sayısı ve saklama koşulları bulunmalıdır.
Üretici tarafından CoA/CoQ sağlanabilmelidir.
8. ANAEROCULT A – 20 ADET
Ürün anaerobik kültür koşullarının oluşturulmasında kullanılan tek kullanımlık anaerobik atmosfer oluşturma reaktifi olmalıdır.
Ürün 20 adetlik ambalajda teslim edilmelidir.
Her bir ünite, anaerobik kavanoz içerisinde serbest oksijeni kimyasal olarak bağlayarak oksijensiz atmosfer oluşturabilecek reaktif sistemi içermelidir.
Reaksiyon sonucunda anaerobik ortamla birlikte CO₂ atmosferi oluşturulmalıdır.
Ürün yaklaşık 2,5 L hacimli anaerobik kavanozlarda kullanılmaya uygun olmalıdır.
Tek bir ünite ile 12 adede kadar Petri kutusunun anaerobik inkübasyonuna uygun sistem performansı sağlamalıdır.
Reaktif sistem nemlendirme ile aktive edilebilmeli ve üretici prosedüründe belirtilen miktarda su ile uygulanabilmelidir.
Üretici uygulama prosedüründe yaklaşık 35 mL su ile 15–20 saniyelik kontrollü nemlendirme işlemi tanımlanmış olmalıdır.
Oluşan anaerobik atmosferin kontrolü için uygun anaerobiyoz indikatörü ile birlikte kullanılabilmelidir.
Ürün 15–25 °C aralığında, kuru ve sıkıca kapalı koşullarda saklanmaya uygun olmalıdır.
Her bir ünite fiziksel olarak ayrı ambalajlanmış ve kullanım öncesinde nemden korunmuş olmalıdır.
Ürün anaerobik ve fakültatif anaerob mikroorganizmaların kültivasyonuna uygun olmalıdır.
9. DPPH – 1 g
Ürün 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) olmalıdır.
CAS numarası 1898-66-4, molekül ağırlığı 394,32 g/mol olmalıdır.
Ürün yüksek saflıkta 99,9% bioreagent grade olmalıdır.
Ürün koyu mor karakteristik renkte, homojen toz/kristal yapıda ve görünür yabancı partikül içermeyen nitelikte olmalıdır.
Ürün antioksidan kapasite tayinlerinde kullanılan DPPH radikali olarak uygun analitik performans sağlamalıdır.
Ürün hazırlanacak çözeltilerde tekrarlanabilir absorbans ölçümleri sağlayacak lotlar arası kalite kontrolüne sahip olmalıdır.
Ürün ışık ve nemden korunacak şekilde uygun ambalajda teslim edilmelidir.
Net miktar 1 g olmalıdır.
Ambalaj üzerinde CAS, molekül ağırlığı, lot numarası, net miktar, saklama koşulları ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
Her lot için CoA sağlanabilmeli ve kimyasal kimlik ile saflık bilgisi belgelenebilmelidir.
10. ABTS RADİKALİ
Ürün 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt (ABTS) olmalıdır.
CAS numarası 30931-67-0 olmalıdır.
Ürün antioksidan kapasite tayinlerinde ABTS radikali oluşturulmasına uygun yüksek saflıkta araştırma reaktifi olmalıdır.
Saflık değeri HPLC ile en az %99,98 olmalıdır.
Ürün homojen toz veya kristal yapıda olmalı ve gözle görülür yabancı partikül içermemelidir.
Ürün ABTS/ABTS⁺ radikal katyonu esaslı spektrofotometrik antioksidan kapasite yöntemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
Ürünün ışık ve nemden korunması için uygun üretici ambalajında teslim edilmesi gerekmektedir.
Ürün kimliği ve saflığı lot bazında üretici CoA'sında belgelenmelidir.
Ambalaj üzerinde CAS numarası, net miktar, lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları bulunmalıdır.
Ürün analitik çalışmalar arasında tekrarlanabilirlik sağlayacak lot kalite kontrolüne sahip olmalıdır.
11. GALLİK ASİT
Ürün analitik ve antioksidan kapasite çalışmalarında standart madde olarak kullanılabilecek yüksek saflıkta kaliteye sahip olmalıdır.
Assay değeri en az %98,0 olmalıdır.
Ürün beyaz ile açık renkli kristal/toz yapıda olmalı ve görünür yabancı madde içermemelidir.
HPLC veya eşdeğer valide analitik yöntem ile saflık kontrolü yapılmış olmalıdır.
Ürün toplam fenolik madde tayinlerinde kalibrasyon standardı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.
Ürün ışık ve nem etkisini azaltacak uygun laboratuvar ambalajında teslim edilmelidir.
Lot bazında CoA üzerinde assay/saflık ve kimlik doğrulama sonuçları bulunmalıdır.
Ambalaj üzerinde ürün adı, CAS numarası, net miktar, lot numarası ve saklama koşulları bulunmalıdır.
12. POTASYUM PERSÜLFAT
Ürün analitik laboratuvar çalışmalarına uygun yüksek saflıkta reaktif kaliteye sahip olmalıdır.
Assay değeri en az %99,0 olmalıdır.
Ürün beyaz, homojen kristal/toz formunda olmalı ve gözle görülür yabancı madde içermemelidir.
Ürün oksitleyici özelliği nedeniyle nem, ısı ve kontaminasyondan korunacak şekilde uygun ambalajda sunulmalıdır.
Suda çözünürlüğü ve çözeltisinin görünümü üretici spesifikasyonlarına uygun olmalıdır.
Klorür, sülfat, ağır metaller ve diğer kritik iyonik safsızlıklar üretici tarafından kontrol edilmiş olmalıdır.
Lot bazında assay, kimlik ve kritik safsızlık sonuçlarını içeren CoA sağlanabilmelidir.
Ürün 500 g gibi laboratuvar ölçeğinde uygun ambalajlarda sunulmaya uygun olmalıdır.
Ambalaj üzerinde oksitleyici madde sınıfına ilişkin güvenlik bilgileri, CAS numarası, lot numarası ve saklama koşulları bulunmalıdır.
13. PETRİ KUTUSU – KULLAN AT – 400 ADET
Petri kutusu tek kullanımlık laboratuvar tipi olmalı ve mikrobiyolojik kültür uygulamalarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
Toplam teslimat miktarı 400 adet olmalıdır.
Petri kutuları optik olarak yeterli şeffaflığa sahip olmalı ve koloni gözlemini engelleyecek optik kusurlar içermemelidir.
Alt kap ve kapak, kullanım sırasında birbirine düzgün oturmalı ve kontrollü hava alışverişine olanak sağlayan laboratuvar tipi geometriye sahip olmalıdır.
Kapak ile taban arasında dönme ve kaymayı azaltan mekanik uyum bulunmalıdır.
Alt taban yüzeyi düzgün olmalı; hazırlanan agarın homojen kalınlıkta dökülmesine ve mikrobiyolojik koloni gelişiminin düzgün gözlenmesine uygun olmalıdır.
Ürün polistiren veya laboratuvar mikrobiyolojisi için eşdeğer performans sağlayan şeffaf polimer malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Üretim sırasında kullanılan plastik malzeme mikrobiyolojik kültür ortamlarıyla temas için uygun olmalıdır.
Petri kutularında çatlak, kırık, deformasyon, çapak, optik bozukluk ve üretim kaynaklı partikül bulunmamalıdır.
Ürün steril kullanım gerektiren uygulamalarda kullanılacaksa steril olarak teslim edilmeli ve sterilizasyon yöntemi üretici tarafından belirtilmelidir.
Steril ürünlerde her ambalajın bütünlüğü kullanım öncesinde kolayca kontrol edilebilir olmalıdır.
Ürünlerin aynı paket içerisindeki çap ve yükseklik ölçüleri arasında belirgin farklılık bulunmamalıdır.
Kapak ve taban birbirine tam uyumlu olmalı, inkübasyon sırasında kapağın kolaylıkla yerinden çıkması engellenmelidir.
Ürün, bakteri, maya ve küf kültürlerinin hazırlanması, izolasyonu ve koloni sayımı gibi rutin mikrobiyoloji uygulamalarına uygun olmalıdır.
Ambalaj üzerinde ürün tanımı, adet, üretim lotu, üretici bilgisi, sterilite durumu ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
Ürün 400 adet olarak eksiksiz teslim edilmeli ve ambalajlar taşıma sırasında deformasyonu önleyecek şekilde korunmalıdır.
