AEC KROMOJEN–SUBSTRAT KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit, immünohistokimyasal boyamalarda peroksidaz enzimi ile işaretlenmiş reaksiyonların görünür hale getirilmesi amacıyla kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Kromojen olarak 3-amino-9-etilkarbazol (AEC) içermeli; AEC kromojen ve AEC substrat olmak üzere en az  iki ayrı sıvı bileşenden oluşmalıdır.

- Kit, en az 100 ml AEC substrat ve bu hacmin tamamının üreticinin önerdiği karışım oranında kullanılmasına yetecek miktarda AEC kromojen içermelidir.

- Pozitif reaksiyon bölgelerinde kırmızı renkli reaksiyon ürünü oluşturmalıdır.

- Formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş doku kesitlerinde immünohistokimyasal boyama için kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Reaksiyon ürünü su bazlı zıt boyalar ve su bazlı kapatma ortamlarıyla uyumlu olmalıdır.

- Kit bileşenleri 2–8°C’de saklanabilmeli; saklama koşulları ve açıldıktan sonraki kullanım süresi üretici tarafından belirtilmelidir.

- Ürün, orijinal ve açılmamış üretici ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde ürün adı, katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teslim tarihinde ürünün kalan raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.

- Üreticinin kullanım talimatı ve güvenlik bilgi formu ürünle birlikte veya elektronik ortamda sağlanmalıdır. Kullanım talimatında karışım oranı, hazırlanan çalışma çözeltisinin kullanım süresi ve önerilen inkübasyon süresi belirtilmelidir.

- Ürün, üreticinin belirttiği taşıma ve saklama koşulları korunarak teslim edilmelidir.